Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Алтайский государственный аграрный университет»

| СОГЛАСОВАНО Декан инженерного факультета ________________ Д.Н. Пирожков подпись « » 20 17 г. | УТВЕРЖДЕНО Проректор по учебной работе _______________ С.И. Завалишин подпись « » 201 г. |
| --- | --- |

Кафедра «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

рабочая Программа учебной дисциплины

«Электротехника и электроника»

Направление подготовки

35.03.06 – «Агроинженерия»

Профиль подготовки

«Технические системы в агробизнесе»

«Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной  продукции»

«Технический сервис в АПК»

Уровень высшего образования – бакалавриат

Барнаул 2017

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника и электроника» составлена на основе требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования от 20.10.2015 по направлению подготовки 35.03.06 – «Агроинженерия», в соответствии с учебным планом, утвержденным ученым советом университета в:

- 201_ г. по профилю «Технические системы в агробизнесе» для очной формы обучения;

- 201_ г. по профилю «Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной  продукции» для очной формы обучения;

- 201_ г. по профилю «Технический сервис в АПК» для очной формы обучения;

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 1 от .09. 2016 г.

Заведующий кафедрой   _____________    д.т.н., профессор А.А. Багаев

Одобрена методической комиссией инженерного факультета, протокол № 1    от «13» 09  2016 г.

Председатель методической комиссии

к.т.н., доцент	____________	                               В.В.Садов

Составитель:

к.т.н., доцент                                                                           Р.А. Куницын

Лист внесения дополнений и изменений

в рабочую программу учебной дисциплины

«Электротехника и электроника»

на 201__ - 201__ учебный год

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры, протокол № ___ от ____________ 201__г.

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

4. __________________________________________

5. __________________________________________

Составители изменений и дополнений:

________________      _________        ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

________________      _________        ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

Зав. кафедрой

_______________      _________        ____________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

на 201__ - 201__ учебный год

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры, протокол № ___ от ____________ 201__г.

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

4. __________________________________________

5. __________________________________________

Составители изменений и дополнений:

________________      _________        ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

________________      _________        ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

Зав. кафедрой

_______________      _________        ____________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

на 201__ - 201__ учебный год

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры, протокол № ___ от ____________ 201__г.

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

4. __________________________________________

5. __________________________________________

Составители изменений и дополнений:

________________      _________        ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

________________      _________        ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

Зав. кафедрой

_______________      _________        ____________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

на 201__ - 201__ учебный год

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры, протокол № ___ от ____________ 201__г.

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

4. __________________________________________

5. __________________________________________

Составители изменений и дополнений:

________________      _________        ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

________________      _________        ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

Зав. кафедрой

_______________      _________        ____________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

Оглавление

- Цель и задачи освоения дисциплины							5

- Место дисциплины в структуре ОПОП ВО						5

- Требования к результатам освоения содержания дисциплины			6

- Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий			7

- Тематический план освоения дисциплины						8

- Образовательные технологии								13

- Характеристика фондов оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации					15

7.1 Характеристика фондов оценочных средств для текущего контроля успеваемости										15

7.2 Характеристика фондов оценочных средств для промежуточной аттестации											20

- Учебно-методическое обеспечение дисциплины					20

- Материально-техническое обеспечение дисциплины				23

- Цель и задачи освоения дисциплины

Цель – формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков анализа электрических цепей, электромагнитных и электронных устройств.

Задачи: изучение законов электротехники; методов анализа электрических цепей постоянного и синусоидального токов, нелинейных цепей постоянного тока, магнитных цепей; устройства и физической сущности явлений в трансформаторах и машинах постоянного и переменного тока; физических основ явлений в полупроводниковых материалов; основных свойств и характеристик полупроводниковых приборов; принципов построения и основных особенностей электронных устройств; принципов цифро-аналогового и аналого-цифрового преобразования.

- Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Электротехника и электроника» входит в перечень дисциплин профессионального цикла подготовки бакалавра по направлению 35.03.06 «Агроинженерия»,  профиль подготовки  «Технические системы в агробизнесе», «Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции», «Технический сервис в АПК». Изучение дисциплины «Электротехника и электроника» основывается на совокупности знаний по нижеперечисленным дисциплинам бакалаврской программы.

Дисциплина базируется на знаниях следующих дисциплин: высшая математика, физика, информатика.

В свою очередь дисциплина «Электротехника и электроника» является базой для изучения дисциплин: метрология, стандартизация и сертификация; сельскохозяйственные машины; тракторы и автомобили; электропривод и электрооборудование; надёжность и ремонт машин; автоматика; эксплуатация машинно-тракторного парка.

Таблица 2.1 – Сведения о дисциплинах, на которые опирается содержание дисциплины «Электротехника и электроника»

| Наименование дисциплины, других элементов учебного плана | Перечень разделов |
| --- | --- |
| Физика | Электродинамика, колебания и волны |
| Высшая математика | Векторный анализ, теория функций комплексного переменного, дифференциальное и интегральное исчисление, математическая логика |
| Информатика | Основы вычислительной техники, программные среды Word, Excel и др. |

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен приобрести знания, умения и навыки по разработке и подбору оборудования для автоматизации требуемого технологического процесса. Для достижения данного результата необходимо сформировать следующие компетенции (таблица 3.1)

Таблица 3.1 – Сведения о компетенциях и результатах обучения, формируемых дисциплиной «Электротехника и электроника»

| Содержание компетенций, формируемых полностью или частично данной дисциплиной | Коды компе-тенций в соответствии с ФГОС ВПО | Перечень результатов обучения, формируемых дисциплиной |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По завершении изучения данной дисциплины выпускник должен |  |  |
|  |  | знать | уметь | владеть |
| Готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок | ПК-8 | основы теории и методы расчета рационального электропривода; принципы автоматического управления электроприводом машин, агрегатов и поточных линий в сельскохозяйственном производстве | проектировать системы автоматического управления электроприводами механизмов и поточных линий; анализировать проектируемые и существующие электрические приводы рабочих машин, агрегатов и поточных линий с точки зрения минимума приведенных затрат, эксплуатационных расходов | навыками по расчету и выбору рациональных электроприводов для сельскохозяйственных машин |

4 Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий

Для освоения программы предусматриваются следующие виды занятий: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. Распределение программного материала по видам занятий и последовательность его изучения определяются рабочим учебным планом.

Таблица 4.1 – Распределение трудоемкости дисциплины «Электротехника и электроника»

| Вид занятий | Всего | в т.ч. по семестрам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 7 |
| 1. Аудиторные занятия, часов, всего, | 68 | 68 |
| в том числе: 1.1. Лекции | 36 | 36 |
| 1.2. Лабораторные работы | 32 | 32 |
| 1.3. Практические (семинарские) занятия |  |  |
| 2. Самостоятельная работа, часов, всего | 49 | 49 |
| Итого часов | 144 | 144 |
| Форма промежуточной аттестации |  | Э |
| Общая трудоемкость, зачетных единиц | 4 | 4 |

5 Тематический план освоения дисциплины

Таблица 5.1 – Тематический план изучения дисциплины «Электротехника и электроника» по видам занятий для студентов очной формы обучения, реализуемой по учебному плану направления 35.03.06 «Агроинженерия».

| Наименование темы | Изучаемые вопросы | Объем часов |  |  |  | Форма текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | Лабораторные работы | Практические занятия | Самостоятельная работа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 семестр |  |  |  |  |  |  |
| 1. Электрические цепи постоянного тока | Основные понятия, определения. Элементы цепи и её топология. Законы Ома. Законы Кирхгофа. Классификация цепей. Баланс мощностей. Методы анализа линейных цепей постоянного тока. Эквивалентные преобразования участков цепи (последовательное, параллельное, смешанное, звезда-треугольник, треугольник-звезда). Методы анализа цепей постоянного тока: метод законов Кирхгофа, метод контурных токов, метод узловых напряжений. | 8 | 8 |  | 10 | ЛР |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Электрические цепи синусоидального тока | Основные параметры синусоидально изменяющихся величин. Представление (в виде временных диаграмм, векторов, комплексных чисел) синусоидальных функций. Среднее и действующее значение синусоидальных величин. Анализ электрических процессов в цепях с резистивным, индуктивным и емкостным элементами. Методы расчёта цепей синусоидального тока. Треугольники сопротивлений и проводимостей цепи. Мощности цепей синусоидального тока. Коэффициент мощности цепи. Резонансные явления в цепях синусоидального тока. | 6 | 4 |  | 10 | ЛР |
| 3. Трехфазные цепи | Получение системы трёхфазных ЭДС. Способы изображения и соединения фаз трехфазного источника. Фазные и линейные напряжения. Трехпроводные и четырехпроводные схемы соединения приемников звездой. Трехпроводные схемы соединения приемников треугольником. Мощности трехфазной цепи. Расчёт трёхфазных цепей. | 4 | 4 |  | 8 | ЛР |
| 4. Магнитные цепи | Основные магнитные величины и свойства ферромагнитных материалов. Основные законы магнитных цепей. Методы расчета магнитных цепей. | 4 | 2 |  | 8 | ЛР |
| 5. Трансформаторы | Устройство и принцип работы однофазного трансформатора. Характеристики и параметры трансформатора. Трехфазные трансформаторы | 2 | 2 |  | 7 | ЛР |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Электрические машины | Машины постоянного тока (МПТ). Устройство и принцип действия МПТ. Схемы возбуждения МПТ. Работа МПТ в режиме генератора и двигателя. Эксплуатационные характеристики МПТ. Асинхронные двигатели (АД). Устройство и принцип действия трехфазного АД. Механические и рабочие характеристики АД. Пуск и регулирование скорости АД. Синхронные машины (СМ). Устройство и принцип действия СМ. Работа СМ в режиме генератора и двигателя. Трехфазные и многофазные синхронные генераторы, применяемые в автомобилях и тракторах. | 4 | 4 |  | 8 | ЛР |
| 7. Основы аналоговой и цифровой электроники. | Элементы физики полупроводников. Полупроводниковые диоды и транзисторы. Источники вторичного электропитания. Однополупериодная и двухполупериодная однофазная и многофазная схемы выпрямления. Сглаживающие фильтры. | 4 | 8 |  | 7 | ЛР |
| 8. Электронные устройства | Усилители электрических сигналов. Классификация и характеристики усилительных устройств. Импульсные устройства. Логические устройства. Общие сведения о цифровых электронных устройствах. Микропроцессоры и микроконтроллеры | 4 |  |  | 8 | ЛР |
|  | Всего | 36 | 32 |  | 49 |  |

Таблица 5.2 – Перечень лабораторных работ

| № раздела | № п/п | Наименование работы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Знакомство с устройством, принципом действия и схемами включения электроизмерительных приборов | 2 |
|  | 2 | Исследование разветвленной электрической цепи постоянного тока | 2 |
|  | 3 | Передача электрической энергии по линии постоянного тока | 2 |
|  | 4 | Исследование разветвленной электрической цепи постоянного тока с двумя источниками э.д.с. | 2 |
| 2 | 5 | Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного, индуктивного и емкостного элементов | 2 |
|  | 6 | Исследование цепи переменного тока при параллельном соединении активного, индуктивного и емкостного элементов | 2 |
| 3 | 7 | Исследование трехфазной четырехпроводной электрической цепи при соединении потребителя «звездой» | 2 |
|  | 8 | Исследование трехфазной электрической цепи при соединении приемников «треугольником» | 2 |
| 4 | 9 | Построение петли гистерезиса | 2 |
| 5 | 10 | Испытание трехфазного трансформатора | 2 |
| 6 | 11 | Знакомство с устройством, схемами включения и работой трехфазных асинхронных электродвига-телей | 2 |
|  | 12 | Устройство, схемы включения и пуск двигателя постоянного тока | 2 |
| 7 | 13 | Снятие вольтамперной характеристики полупроводникового диода | 2 |
|  | 14 | Исследование однополупериодного выпрямителя | 2 |
|  | 15 | Исследование двухполупериодного выпрямителя | 2 |
|  | 16 | Электрические фильтры | 2 |
|  |  | Итого | 32 |

Таблица 5.3 – Вид, контроль выполнения и методическое обеспечение СРС

| № п/п | Вид СРС | Кол-во часов | Контроль выполнения | Методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 семестр |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение домашнего задания | 10 | Тестирование на аудиторном занятии. Система оценок «зачтено/не зачтено» | Примерный перечень тестов для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по темам лекционного курса в соответствии с данной программой. Основная и дополнительная учебная литература библиотеки университета. Конспект лекционных занятий. Рекомендованные Интернет-ресурсы. |
| 2. | Подготовка к защите лаборатор-ной работы | 15 | Устный опрос по теме занятия. Система оценки «зачтено/не зачтено» | Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля успеваемости по темам лабораторных занятий в соответствии с данной программой. Основная и дополнительная учебная литература библиотеки университета |
| 3. | Выполнение домашнего задания | 10 | Устный опрос на аудиторном занятии. Система оценок «зачтено/не зачтено» | Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по темам лекционного курса в соответствии с данной программой. Основная и дополнительная учебная литература библиотеки университета. Конспект лекционных занятий. Рекомендованные Интернет-ресурсы. |
| 4. | Подготовка к защите лаборатор-ной работы | 14 | Устный опрос по теме занятия. Система оценки «зачтено/не зачтено» | Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля успеваемости по темам лабораторных занятий в соответствии с данной программой. Основная и дополнительная учебная литература библиотеки университета |
| 5. | Подготовка к экзамену |  | Письменный опрос по билетам. Система оценки «пятибалльная» | Вопросы для письменной сдачи экзамена в соответствии с данной программой. Основная и дополнительная учебная литература библиотеки университета. Рекомендованные Интернет-ресурсы. |

6 Образовательные технологии

При прохождении курса применяются следующие интерактивные методы:

- обучение в сотрудничестве: в процессе обучения преподаватель выделяет в группе наиболее успевающих студентов, у которых задание выполнено правильно и быстро, позволяет и стимулирует студентов оказывать помощь своим одногруппникам;

- работа в малых группах – студенты делятся на небольшие группы по 3-4 человека и каждой группе дается определенное задание, по результатам выполнения которого, проверяется степень усвоения знаний и умений по изучаемой теме;

- беседа – очень часто защита индивидуальных заданий и расчетно-графических работ строится в виде беседы преподавателя с одним или группой студентов;

Таблица 6 – Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые на аудиторных занятиях

| семестр | Вид занятия |  | Используемые активные и интерактивные формы занятий | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7й семестр | Лекция |  | Визуализация с применением мультимедийных технологий. | 4 |
|  | Лабораторная работа | Работа в малых группах. Возможность самостоятельного изучения и сборки схемы лабораторной установки. |  | 24 |
|  | Лабораторная работа | Беседа – защита лабораторной работы в виде беседы преподавателя с одним или группой студентов; |  | 10 |
|  | Лекция | Визуализация с применением мультимедийных технологий. |  | 4 |
|  | Лабораторная работа | Работа в малых группах. Возможность самостоятельного изучения и сборки схемы лабораторной установки. |  | 12 |
|  | Лекция | Групповая консультация – разъяснение отдельных, наиболее сложных или практически значимых вопросов программы. |  | 4 |
| ИТОГО: |  |  |  | 58 |
| Доля интерактивных форм аудиторных занятий |  |  |  | 40 % |

В рамках часов на самостоятельное изучение дисциплины планируется проведение встречи с бывшими студентами, работающими в сфере электрификации сельского хозяйства, с целью мотивации студентов на активное изучение дисциплины и создания ситуации успеха.

7 Характеристика фондов оценочных средств для текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации

Контроль знаний студентов осуществляется в соответствии с положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

7.1	Характеристика оценочных средств для текущего контроля

успеваемости

Текущий контроль знаний осуществляется в виде устного и письменного опроса по пройденным темам на каждом лабораторном занятии, а также в форме контрольных работ после изучения отдельных тем дисциплины согласно предварительно выданных вопросов для подготовки.

В программе указан примерный перечень тестов для проведения тестирования по темам лекционного курса 5ого семестра. Студенты, успешно прошедшие тестирование, допускаются к сдаче зачета.

Домашние задания и другие виды самостоятельной работы студентов являются составной частью учебно-методических материалов, индивидуально подготавливаемых ведущими преподавателями дисциплины на каждый учебный год.

Примерный перечень тестов по темам лекционного курса 5ого семестра

1. Ток I участке цепи ас описывается выражением

1. 2. 3.

2. Ток I на участке цепи ас описывается выражением

1.  2.  3.

3. Для расчета токов в ветвях цепи может быть использоваться система уравнений

1. 2.3.

4. Для расчета токов в ветвях цепи может быть использоваться система уравнений

1.

2.

3.

5. Преобразование «звезды» сопротивлений в эквивалентный «треугольник» осуществляется по формулам

1.   2.   3.

6. Мгновенное значение однофазного переменного тока описывается выражением

- i =Imcos(ωt+φ)  2. i=Imsin(ωt+φ)  3. i=Imtg(ωt+φ)

7. Мгновенное значение напряжения на индуктивности описывается выражением

1.    2.    3.

8. Мгновенное значение напряжения на емкости описывается выражением

1.    2.    3.

9. Сопротивление индуктивности равно (f=50Гц, L=100 мГн)

- 0,314 Ом   2. 3,14 Ом   3. 314 Ом  4. 31,4 Ом

10. Сопротивление емкости равно (f=50Гц, С= 100 мкФ)

- 0,318 Ом   2. 3,18 Ом   3. 31,8 Ом   4. 318 Ом

11. Сопротивление последовательной RL цепи равно  (R=10 Ом: XL=10 Ом)

  - 20 Ом   2. 10е j45 Ом   3. 10е -j45 Ом.

12. Сопротивление последовательной RC цепи равно (R=10 Ом, XC=10Ом)

- 10е -j45 Ом   2. 20 Ом  3. 10е j45 Ом.

13. Сопротивление цепи переменного тока в комплексной форме равно (i=10sin(ωt+450); U=100sin(ωt+900))

- 10 e j45 Ом   2. 10 e j135 Ом   3. 1000  Ом   4. 10  Ом.

14. Действующие значение напряжения на участке цепи переменного тока в комплексной форме равно ( i=10sin(ωt+450); z=10ej45)

1. e j90   2.   3. e j90

15. Активная мощность цепи переменного тока в комплексной форме равна (i=10 sin(ωt+450); U=100sin(ωt+900))

- 1000 Вт   2. 500√2 Вт   3. 10 Вт.

16. Резонанс напряжений в последовательной RLC цепи произойдет при (f=const)

1.   XL=XC   2. XL>XC    3. XL<XC

17. Линейное напряжение равно (UФ=100 В)

- 2. 100   3. 100.

18. Ток в нулевом проводе 3-х фазной линии равен нулю при (ZA; ZB; ZC-сопротивление нагрузки; UФ=220 В)

1. ZA=10 Ом	2.  ZA=1  Ом	3. ZA=10 Ом

ZB=10 Ом	     ZB=10 Ом	    ZB=20 Ом

ZC=10 Ом	     ZC=20 Ом	    ZC=30 Ом

19. Активная мощность 3-х фазной системы при симметричной нагрузке равна ( UФ=100 В; IФ=10 А)

- 3 кВт   2. 3 кВт   3.  кВт

20. Реактивная мощность 3-х фазной системы при активной симметричной нагрузке равна   (UЛ=100В; IЛ=10 А)

  - 3000 вар   2. 1000 вар   3. 0 вар.

Вопросы для текущего контроля и выносимые на экзамен

Вопросы по теме «Электрические цепи постоянного тока»:

1. Основные понятия и определения электрических цепей.

2. Пассивные элементы электрических цепей и их свойства.

3. Активные элементы электрических цепей.

4. Взаимные преобразования источников напряжения и тока.

5. Классификация электрических цепей.

6. Преобразования схем электрических цепей.

7. Расчет цепей с использованием закона Ома.

8. Расчет цепей с использованием законов Кирхгофа.

9. Метод контурных токов.

10. Метод узловых напряжений.

11.Особенности расчета нелинейных электрических цепей постоянного тока.

Вопросы по теме «Электрические цепи синусоидального тока»:

1. Представление и параметры синусоидальных величин.

2. Особенности расчета однофазных цепей синусоидального тока.

3. Комплексный метод анализа цепей синусоидального тока.

4. Анализ процессов в неразветвленных RL-цепях.

5. Анализ процессов в неразветвленных RC-цепях.

6. Анализ процессов в неразветвленных RLC-цепях.

7. Мощности цепи синусоидального тока. Коэффициент мощности.

8. Закон Ома и законы Кирхгофа в комплексной форме.

9. Цепи с последовательным и параллельным соединением ветвей.

10. Резонанс напряжений.

11. Резонанс токов.

Вопросы по теме «Трехфазные цепи»:

1. Трехфазная система питания потребителей электроэнергии.

2. Соединение звезда-звезда.

3. Соединение треугольник-треугольник.

4. Мощности трехфазных цепей.

Вопросы по теме «Трансформаторы»:

1. Назначение, устройство и принцип работы двухобмоточного трансформатора.

2. Анализ работы трансформатора  при холостом ходе и при нагрузке. Внешняя характеристика трансформатора.

3. Опыты холостого хода и короткого замыкания трансформатора.

Вопросы по теме «Электрические машины»:

1. Назначение, устройство и принцип действия асинхронного двигателя (АД).

2. Скольжение. Частота ЭДС статора и ротора. Схема замещения обмотки ротора и статора.

3. Вращающий момент асинхронного двигателя. Зависимость момента от скольжения.

4. Механическая и рабочая характеристики асинхронного двигателя. Пуск в ход асинхронного двигателя. Реверсирование асинхронного двигателя.

5. Назначение, устройство и принцип действия генератора постоянного тока (ГПТ). Способы возбуждения ГПТ. ЭДС якоря. Внешние характеристики ГПТ.

6. Назначение, устройство и принцип действия двигателя постоянного тока (ДПТ). Вращающий момент ДПТ.

7. Механическая и рабочая характеристики ДПТ. Способы регулирования частоты вращения ДПД.

8. Назначение, устройство и принцип действия синхронного генератора (СГ). Способы возбуждения СГ. ЭДС якоря, реакция якоря.

9. Устройство, принцип действия и характеристики синхронного двигателя. Работа синхронного двигателя в качестве компенсатора реактивной мощности.

10. Классификация микромашин. Универсальный коллекторный двигатель.

Вопросы по теме «Основы аналоговой и цифровой электроники»:

1. Основные типы электронных приборов.

2. Диоды и их свойства Разновидности диодов.

3. Устройство, принцип действия, схемы включения и параметры биполярных транзисторов.

4. Полевые транзисторы: устройство, основные параметры и характеристики.

5. Устройство тиристора. Его вольтамперная характеристика, область применения.

6. Типы интегральных микросхем. Семейства цифровых микросхем.

7. Схемы однофазных одно- и двухполупериодных выпрямителей. Схемы многофазных однополупериодных выпрямителей. Средние значения выпрямленного напряжения, коэффициенты пульсации. Простейшие сглаживающие фильтры.

Вопросы по теме «Электронные устройства»:

1. Назначение и классификация электронных усилителей. Основные параметры и характеристики усилителей.

2. Электронный усилитель на биполярном транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером: назначение элементов, принцип действия.

3. Функциональная схема операционного усилителя (ОУ), условное обозначение; схемы инвертирующего и неинвертирующего ОУ, выходные характеристики. Функциональные узлы на ОУ.

4. Импульсные устройства.

5. Логические устройства.

6. Цифровые электронные устройства.

7. Микропроцессоры и микроконтроллеры.

7.2  Характеристика фондов оценочных средств для промежуточной аттестации

Проведение зачета и экзамена

Оценка «зачтено» выставляется студентам, полностью и успешно выполнившим задания текущего контроля в течение 5 семестра:

-	сделавшим и защитившим все лабораторные и контрольные работы

-  набравшим проходные баллы по тесту по темам лекционного курса;

-	подготовившим и получившим положительную оценку за выполнение индивидуальных заданий;

-	выполнившим все другие виды обязательной самостоятельной работы.

К экзамену допускаются студенты полностью и успешно выполнившим задания текущего контроля в течение 6 семестра:

- сделавшим и защитившим все лабораторные и контрольные работы

-	подготовившим и получившим положительную оценку за выполнение индивидуальных заданий;

-	выполнившим все другие виды обязательной самостоятельной работы.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Формами организации учебного процесса по данной дисциплине являются лекции, лабораторные занятия, консультации, самостоятельная работа студентов.

На лекциях излагается теоретический материал. Чтение лекции целесообразно сопровождать слайдами видеоклипами и т.п.

Практические занятия учебным планом не предусмотрены.

Лабораторные занятия проводятся в лаборатории электротехники и электроники и в компьютерном классе. Студенты изучают и исследуют элементы электрических цепей и аппаратов с помощью стендов и измерительного оборудования, получают данные и строят характеристики, диаграммы и графики.

Самостоятельная работа студентов включает: освоение лекционного материала с использованием рекомендуемой литературы, самостоятельное изучение отдельных вопросов, подготовку к лабораторным работам.

Изучение дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий:

- информационные технологии, использование электронных образовательных ресурсов (компьютерных программ AutoCad, КОМПАС, MatLab, тестовых заданий) при выполнение домашних и лабораторных работ.

-  работа в команде, совместная работа студентов в группе при выполнении лабораторных работ.

-  подготовка студенческих докладов.

Интернет-ресурсы.

1. http://fn.bmstu.ru/electro/new site/lectures/lec%201/konspect.htm (Электротехника и промышленная электроника: конспекты лекций, МГТУ им. Н. Э. Баумана);

2.  http://www.shat.ru (Электронные учебные материалы по электротехнике, МАНиГ);

3.  http://toe.stf.mrsu.ru/demo_versia/ (Общая электротехника и электроника: электронный учебник, Мордовский государственный  университет);

4. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=45110 (Тесты и контрольные вопросы по электротехнике и электронике, ДВГТУ);

5.  http://electro.hotmail.ru/ (Интернет-коллоквиум по электротехнике);

6. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=19575 (Методические указания к выполнению расчётно-графического задания по электротехнике, ОГУ);

7. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=24979 (Электротехника и электроника. Трехфазные электрические цепи: учебное пособие);

8. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40524 (Электрические машины: лекции и примеры решения задач);

9. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=58854 (Электроника: сборник лабораторных работ, УлГТУ);

10.  http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40470 (Электротехника и электроника: учебное пособие);

11. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=57103 (Руководство к лабораторным работам по электрическим машинам);

12.  http://www.kodges.ru/ (тексты книг по электротехническим дисциплинам, в основном, в формате. pdf для бесплатного перекачивания):

13. http://www.electrolibrary.info (электронная электротехническая библиотека).

Приложение № __ к программе дисциплины

Электротехника и электроника_

(наименование дисциплины)

Изменения приняты на заседании кафедры

___________________________________________ ,

протокол № _ от «__» __________ 201_ года

Список имеющихся в библиотеке университета

изданий основной учебной литературы по дисциплине,

по состоянию на «_1_» __сентября____ 2016 года

| № п/п | Библиографическое описание издания | Примечание (кол-во экземпляров или ссылка на ЭБС) |
| --- | --- | --- |
| 1 1 | Немцов М. В. Электротехника и электроника: учебник для вузов / М. В. Немцов. – М.: Высшая школа, 2007. − 560 с.: рис. – ISBN 978-5-06-005607-5 | 49 |

Список имеющихся в библиотеке университета

изданий дополнительной учебной литературы по дисциплине,

по состоянию на «_1_» _сентября__ 2016 года

| №п/п | Библиографическое описание издания | Примечание (кол-во экземпляров или ссылка на ЭБС) |
| --- | --- | --- |
| 11 | Касаткин А. С. Электротехника / А. С. Касаткин, М. В. Немцов. – М.: Академия, 2003. − 544 с. | 97 |
| 22 | Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике: учебное пособие/ В.И. Полещук. – М.: Академия, 2004. − 224 с.: ил. – ISBN 5-7695-1610-0 | 5 |
| 33 | Выдрин И.П. Электротехника с основами электроники: лабораторный практикум и типовые задачи/ И.П. Выдрин. – Барнаул: Изд-во АГАУ, 2004. – 180 с.: ил. | 64 |
| 44 | Жаворонков, М. А. Электротехника и электроника: учеб. пособие для вузов / М. А. Жаворонков, А. В. Кузин. М.: Академия, 2005. 400 с. | 1 |
| 55 | Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию/ И.И. Алиев. 5-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2007. – 255 с. – ISBN 978-5-06-004345-7 | 10 |
| 66 | Волкова С.М. Физическое и математическое моделирование электрических цепей с применением пакета Simulink среды MATLAB 7.1: лабораторный практикум/ С.М. Волкова, Г.В. Куприенко. – Барнаул : Изд-во АГАУ, 2009. – 52 с. | 10 |
| 77 | Рекус Г.Г. Сборник задач и упражнений по электротехнике и основам электроники: учебное пособие для вузов/ Г.Г. Рекус, А.И. Белоусов– М.: Высш. школа, 2002. – 416 с.: ил. ISBN 5-06-003984-6 | 10 |

Составители:

__________________________________		______________ 	______________

ученая степень, должность 							подпись			И.О. Фамилия __________________________________		_____________ 	______________

ученая степень, должность 							подпись			И.О. Фамилия

Список верен

_______________________________ 		______________ 	______________

Должность работника библиотеки 						подпись			И.О. Фамилия

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Чтение лекций производится в аудитории оборудованной аппаратурой для компьютерной презентации и школьной маркерной доской.

По основным разделам используются компьютерные ресурсы. Лаборатории и учебные классы, кафедры оборудуются наглядными пособиями в виде стендов, мультимедийными пособиями, раздаточным материалом и др., а рабочие места преподавателей оснащены современной оргтехникой, в том числе компьютерами с соответствующим программным обеспечением.

Для проведения лабораторных работ нужна специализированная лаборатория, оборудованная стендами типа ЭВ4, Э242, ЛКЭТ-2, ЛКЭТ-3, обеспечивающая проведение всех предусмотренных в программе лабораторных работ. При наличии компьютерного класса часть работ (по усмотрению кафедры) может выполняться в электронной («виртуальной») лаборатории типа «ELECTRONICS WORKBENCH, PSpice или LabView».

Для моделирования и исследования электрических схем и устройств при проведении лабораторного практикума, а также текущего и рубежного контроля уровня усвоения знаний необходим компьютерный класс на 12-15 рабочих мест, на базе процессоров Pentium и программ «ELECTRONICS WORKBENCH, PSpice или LabView»,  «MATLAB», «MATHCAD».

Аннотация дисциплины

«Электротехника и электроника»

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков анализа электрических цепей, электромагнитных и электронных устройств.

Освоение данной дисциплины направленно на формирование у обучающихся следующих компетенций.

| № компетенций | Содержание компетенций, формируемых |
| --- | --- |
| ПК-8 | Готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок |

Трудоемкость дисциплины «Электротехника и электроника» по видам занятий, реализуемой по учебному плану подготовки Направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»,  профиль подготовки «Технические системы в агробизнесе», «Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции», «Технический сервис в АПК». Форма обучения – очная.

| Вид занятий | Всего | в т.ч. по семестрам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 7 |
| 1. Аудиторные занятия, часов, всего, | 68 | 68 |
| в том числе: 1.1. Лекции | 36 | 36 |
| 1.2. Лабораторные работы | 32 | 32 |
| 1.3. Практические (семинарские) занятия |  |  |
| 2. Самостоятельная работа, часов, всего | 49 | 49 |
| Итого часов | 144 | 144 |
| Форма промежуточной аттестации |  | Э |
| Общая трудоемкость, зачетных единиц | 4 | 4 |

Формы промежуточной аттестации – экзамен.

Перечень изучаемых тем:

- Электрические цепи постоянного тока.

- Электрические цепи синусоидального тока.

- Трехфазные цепи.

- Магнитные цепи.

- Трансформаторы.

- Электрические машины.

- Основы аналоговой и цифровой электроники.

- Электронные устройства.