Приложение № __ к программе дисциплины

«Насосы и насосные станции»

Аннотация дисциплины

«Насосы и насосные станции»

Цель дисциплины – формирование у студентов комплекса основных сведений и базовых понятий о гидротехническом узле машинного водоподъема и элементах, входящих в состав оросительных и осушительных систем, конструкций насосов и зданий насосных станций, водозаборных и водовыпускных сооружений.

Освоение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций.

| № компетенций | Содержание компетенций, формируемых |
| --- | --- |
| ПК- 1 | способностью использовать методы проектирования инженерных сооружений, их конструктивных элементов |
| ПК- 12 | способностью использовать методы выбора структуры и параметров систем природообустройства и водопользования |
| ПК-13 | способностью принимать профессиональные решения при строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования |

Трудоемкость дисциплины «Насосы и насосные станции» по видам занятий, реализуемой по учебному плану направления подготовки 20.03.02. «Природообустройство и водопользование», профиль подготовки «Мелиорация, рекультивация и охрана земель». Форма обучения – очная.

| Вид занятий | Очное обучение | Заочное обучение |
| --- | --- | --- |
| 1. Аудиторные занятия, часов, всего, | 80 |  |
| в том числе: 1.1. Лекции | 32 |  |
| 1.2. Лабораторные работы | 16 |  |
| 1.3. Практические (семинарские) занятия | 32 |  |
| 2. Самостоятельная работа, часов, всего | 100 |  |
| в том числе: 2.1. Курсовой проект (КП) | 37 |  |
| 2.2. Расчетно-графическое задание (РГР) |  |  |
| 2.3. Самостоятельное изучение разделов | 16 |  |
| 2.4. Текущая самоподготовка | 20 |  |
| 2.5. Подготовка и сдача зачета (экзамена) | 27 |  |
| 2.6. Контрольная работа (К) |  |  |
| Итого часов (стр. 1+ стр.2) | 180 |  |
| Форма промежуточной аттестации | Экз. |  |
| Общая трудоемкость, зачетных единиц | 5 |  |

Формы промежуточной аттестации – экзамен.

Перечень изучаемых тем:

- Введение и общие сведения о насосах, насосных установках и насосных станциях;

- Лопастные насосы;

- Схемы гидроузлов насосных станций;

- Гидромеханическое и энергетическое оборудование насосных станций;

- Здания насосных станций;

- Водозаборные сооружения насосных станций;

- Внутристанционные коммуникации насосных станций;

- Напорные трубопроводы насосных станций;

- Водовыпускные сооружения насосных станций;

- Технико-экономические расчеты и удельные показатели насосных станций.