АННОТАЦИЯ

дисциплины

«Монтаж электрооборудования и средств автоматизации »

Направление подготовки

35.03.06  – «Агроинженерия»

Профиль подготовки:

«Электрооборудование и электротехнологии»

Квалификация (степень) выпускника – «бакалавр»

Цель дисциплины – приобретение студентами знаний в области монтажа электрооборудования и средств автоматизации.

Освоение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

| № п/п | Содержание компетенций, формируемых полностью или частично данной дисциплиной |
| --- | --- |
| ПК-10 | Способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами |

Трудоемкость дисциплины «Монтаж электрооборудования и средств автоматизации» по видам занятий, реализуемой по учебному плану направления подготовки 35.03.06  – «Агроинженерия» (профиль «Электрооборудование и электротехнологии».)

| Вид занятий | Всего | в т.ч. по семестрам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 |  |  |
| 1. Аудиторные занятия, часов, всего | 68 | 68 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. Лекции | 36 | 36 |  |  |
| 1.2. Лабораторные работы | 32 | 32 |  |  |
| 1.3. Практические (семинарские) занятия |  |  |  |  |
| 2. Самостоятельная работа, часов, всего | 49 | 49 |  |  |
| 3. Контроль | 27 | 27 |  |  |
| Итого часов (строка 1 + строка 2+строка 3) | 144 | 144 |  |  |
| Общая трудоемкость, зачетных единиц | 4 | 4 |  |  |

Формы промежуточной аттестации: Экзамен

Перечень изучаемых тем:

Классификация электротехнических материалов

Электроизолирующие материалы

Проводниковые и конструкционные материалы

Нормативные документы

Общие вопросы электромонтажа

Организация электромонтажного производства

Виды монтажа электропроводок

Монтаж электрических проводок

Монтаж в жилых, общественных, производственных и животноводческих помещениях

Технология монтажа кабельных линий,

Технология монтажа воздушных линий

Монтаж осветительных и облучательных установок

Монтаж электроприводов

Монтаж электронагревательных и сварочных электроустановок

Монтаж аппаратуры управления и защиты, средств автоматики, КИП и сигнализации

Монтаж устройств заземления и зануления

Монтаж понизительных трансформаторных подстанций

Организация и выполнение пусконаладочных работ

Основы организации электромонтажного производства

Техника безопасности при выполнении электромонтажных работ