Приложение №1

к программе дисциплины

«Холодильное и вентиляционное оборудование»

Аннотация дисциплины

Цель дисциплины: формирование совокупности знаний о закономерностях проектирования и использования холодильного и вентиляционного оборудования при хранении, первичной обработке и переработке сельскохозяйственной продукции.

Освоение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующей компетенции:

Содержание компетенций, формирующих полностью или частично данной дисциплиной

ПК- 8 Готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок

Трудоемкость реализуемой к учебному плану дисциплины

«Холодильное и вентиляционное оборудование»

по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»

профилю подготовки:

35.03.06-03 – «Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции»

| Вид занятий | Всего | в т.ч. по семестрам |
| --- | --- | --- |
| - Аудиторные занятия, часов, всего | 68 | 68 |
| в том числе: - Лекции | 36 | 36 |
| - Практические работы | 16 | 16 |
| - Лабораторные работы | 16 | 16 |
| - Самостоятельная работа1, часов, всего | 85 | 85 |
| в том числе: - Самостоятельное изучение разделов | 35 | 35 |
| - Текущая самоподготовка | 35 | 35 |
| - Подготовка и сдача зачета | 15 | 15 |
| Итого часов (стр. 1 + стр. 2) | 180 | 180 |
| Форма промежуточной аттестации | Зачет, КР | Зачет, КР |
| Общая трудоемкость, зачетных единиц | 2 | 2 |

___________________________

Перечень изучаемых тем:

- Введение в  холодильное и вентиляционное оборудование

- Рабочие вещества холодильных машин

- Теплотехнические и термодинамические основы холодильных машин

- Циклы холодильных машин компрессорного типа

- Холодильные компрессоры

- Оборудование холодильных машин

- Холодильники с машинным охлаждением

- Основы проектирования холодильников

- Ледяное и льдосоляное охлаждение

- Основы монтажа и эксплуатации холодильных установок. Холодильный транспорт

- Требования к воздушной среде на перерабатывающих предприятиях с.х. продукцию

- Теоретические основы вентиляционных установок

- Пылеуловители и вентиляторы

- Проектирование аспирационных установок

- Примеры расчетов систем вентиляции и кондиционирования воздуха