Приложение 1

Аннотация дисциплины

«Безопасность эксплуатации электроустановок»

Направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»

Профиль подготовки «Электрооборудование и электротехнологии»

Цель дисциплины: Формирование у студентов совокупных знаний для организации безопасной производственной деятельности в сфере эксплуатации, монтажа и наладки, сервисного обслуживания и испытаний, диагностики и мониторинга электроэнергетического и электротехнического оборудования с соблюдением требований защиты окружающей среды, обеспечения здоровья персонала и безопасности производства.

Освоение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

| № п/п | Содержание компетенций, формируемых полностью или частично данной дисциплиной |
| --- | --- |
| 1 | Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности |
| 2 | Способность рассчитывать токи при различных режимах работы нейтрали электроэнергетических установок различного назначения и сетей |

Трудоемкость дисциплины, реализуемой по учебному плану направления подготовки «Агроинженерия»

| - Вид занятий | - Всего | - в т.ч. по семестрам |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Очное - 5 семестр | - Заочное - 4 семестр |
| - 1. Аудиторные занятия, часов, всего, | - 50 | - 50 | - 12 |
| - в том числе: - 1.1. Лекции | - 18 | - 18 | - 6 |
| - 1.2. Лабораторные работы | - 16 | - 16 | - 6 |
| - 1.3. Практические (семинарские) занятия | - 16 | - 16 |  |
| - 2. Самостоятельная работа, часов |  | - 58 | - 69 |
| - в том числе: - 2.1. Курсовая работа (КР) | - 18 | - 18 | - 18 |
| - 2.3. Самостоятельное изучение разделов | - 13 | - 13 |  |
| - 2.5. Подготовка и сдача зачета (экзамена) | - 27 | - 27 | - 9 |
| - Форма итоговой аттестации |  | - экзамен | - экзамен |
| - Общая трудоемкость, зачетных единиц | - 108 | - 108 | - 108 |

Формы промежуточной аттестации: экзамен

Перечень изучаемых тем (приводится в соответствии с тематическим планом изучения дисциплины):

| 1 | Введение в электробезопасность. Основные понятия и определения |
| --- | --- |
| 2 | Действие электрического тока на организм человека |
| 3 | Явления при стекании тока в землю |
| 4 | Анализ опасности поражения током в различных электрических сетях |
| 5 | Технические способы защиты от поражения электрическим током |
| 6 | Электрозащитные средства, применяемые в электроустановках |
| 7 | Защита от воздействия электрического поля промышленной частоты в электроустановках высокого напряжения |
| 8 | Организация выполнения работ в электроустановках |