Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Алтайский государственный аграрный университет»

СОГЛАСОВАНО				        УТВЕРЖДАЮ

Декан инженерного факультета		        Проректор по учебной работе

___________Д.Н. Пирожков			        __________ И.А. Косачев

«____»_________ 2016 г.                                 «____»_________ 2016 г.

Кафедра «Механизация производства и переработки

сельскохозяйственной продукции»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Холодильное и вентиляционное оборудование

Направление подготовки

35.03.06 Агроинженерия

Профиль подготовки

«Технологическое оборудование для хранения и

переработки с/х продукции»

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр

Барнаул 2016

Рабочая программа учебной дисциплины «Холодильное и вентиляционное оборудование» составлена на основе требований федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, в соответствии с учебным планом, утвержденным ученым советом университета в:

- 2016 г. по профилю «Технологическое оборудование для хранения и переработки с/х продукции», для очной формы обучения.

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол №____ от ________ 2016 г.

Зав. кафедрой

д.т.н., профессор                        __________                           И.Я. Федоренко

ученая степень, ученое звание                                      подпись                                                          И.О. Фамилия

Одобрена на заседании методической комиссии Инженерного факультета.

Протокол № ___8__ от « 7 »       апреля  2016 г.

Председатель методической комиссии

к.т.н., доцент	                        __________                            В.В. Садов

ученая степень, ученое звание                               подпись                                                             И.О. Фамилия

Составитель:

ст. преподаватель                        __________                            М.В. Селиверстов

ученая степень, ученое звание                             подпись                                                              И.О. Фамилия

Лист внесения дополнений и изменений

в рабочую программу учебной дисциплины

«Холодильное и вентиляционное оборудование»

на 201__ - 201__ учебный год

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры, протокол № ___ от ____________ 201__г.

Зав. кафедрой

___________________    _________    ____________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. ___________________________________________

2. ___________________________________________

3. ___________________________________________

4. ___________________________________________

5. ___________________________________________

Составители изменений и дополнений:

______________      __________      ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

___________      ________       ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

Председатель методической комиссии

_____________      ________  ____________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

«___» _______________ 201__ г.

на 201__ - 201__ учебный год

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры, протокол № ___ от ____________ 201__г.

Зав. кафедрой

_____________    _________    ____________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

4. __________________________________________

5. __________________________________________

Составители изменений и дополнений:

_________________    _________        __________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

______________      ______     ___________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

Председатель методической комиссии

___________      _________    ____________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

«___» ______________ 201__ г.

на 201__ - 201__ учебный год

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры, протокол № ___ от ____________ 201__г.

Зав. кафедрой

_________________-    _________    ______________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. ___________________________________________

2. ___________________________________________

3. ___________________________________________

4. ___________________________________________

5. ___________________________________________

Составители изменений и дополнений:

________________      _________     ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

______________      _______  ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

Председатель методической комиссии

_____________      ________  ____________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

«___» ______________ 201__ г.

на 201__ - 201__ учебный год

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры, протокол № ___ от ____________ 201__г.

Зав. кафедрой

_____________    _________    ____________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. ___________________________________________

2. ___________________________________________

3. ___________________________________________

4. ___________________________________________

5. ___________________________________________

Составители изменений и дополнений:

________________      _________     ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

______________      _______   ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

Председатель методической комиссии

_____________      _________  ___________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

«___» ______________ 201__ г.

## Оглавление

- Цель и задачи освоения дисциплины……………………………….......…...5

- Место дисциплины в структуре ООП ВПО………………………….......….5

- Требования к результатам освоения содержания дисциплины…….......….6

- Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий………......…9

- Тематический план изучения дисциплины….………………….....……..10

- Образовательные технологии……..………………….………….....………16

- Характеристика фондов оценочных средств текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации……………….….…......…..17

  - Характеристика оценочных средств текущего контроля

успеваемости….............................…………………………….......……..17

  - Характеристика фондов оценочных средств промежуточной

аттестации…..........................................................................................…20

  - Требования к структуре курсовой работе ……................................….28

- Учебно-методическое обеспечение дисциплины…………......…………..31

- Материально-техническое обеспечение дисциплины……..……………..34

# Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины –  формирование совокупности знаний о закономерностях проектирования и использования холодильного и вентиляционного оборудования при хранении, первичной обработке и переработке сельскохозяйственной продукции.

Задачами дисциплины является изучение:

- использование сельскохозяйственной техники и технологического оборудования для первичной переработки продукции растениеводства и животноводства;

- осуществление производственного контроля параметров технологических процессов, контроля качества продукции и оказываемых услуг технического сервиса;

- эксплуатация систем тепло-, газоснабжения сельскохозяйственного производства

# Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Дисциплина Б3.В.ОД.14 «Холодильное и вентиляционное оборудование» входит в перечень дисциплин профессионального цикла (вариативная часть)  дисциплин федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 35.03.06 – Агроинженерия, профиль подготовки – Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

Дисциплина направлена на формирование у бакалавров целостного представления о теории рабочих процессов, устройствах, правил проектирования и эксплуатации холодильного и вентиляционного оборудования, определение оптимальных режимов работы систем холодоснабжения и вентиляции. Содержание дисциплины предполагает всестороннее изучение, как по отдельности, так и в совокупности технологических процессов холодоснабжения и вентиляции  при переработке сельскохозяйственной продукции, правил их создания, функционирования и совершенствования.

Дисциплина базируется на знаниях следующих дисциплин: технология хранения и переработки с. -х. продукции, технологическое оборудование для хранения и переработки с. -х. продукции (табл. 2.1).

Дисциплина «Холодильное и вентиляционное оборудование»  является базой для изучения дисциплин: проектирование технологических линий по переработки с. -х. продукции, монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования, проектирование и управление производственными процессами на перерабатывающих предприятиях, поточные линии перерабатывающих производств.

Таблица 2.1 – Сведения о дисциплинах, на которые опирается содержание данной дисциплины

| Наименование дисциплины, других элементов учебного плана | Перечень разделов |
| --- | --- |
| Технология хранения и переработки с. -х. продукции | Технология производства продукции растениеводства, технология производства продукции животноводства, технологические показатели характеризующие функционирование технологии производства продукции |
| Технологическое оборудование для хранения и переработки с. -х. продукции | Технические и технологические характеристики машин и оборудования. |
| Производственная технологическая практика | Технологические процессы и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции |
| Производственная инженерная практика | Условия эффективной эксплуатации и обслуживания технологического оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции. Правила контроля и управления производственными процессами. |

# Требования к результатам освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен приобрести знания, умения и навыки по основам проектирования оборудования холодоснабжения и вентиляции для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Для достижения данного результата необходимо сформировать следующие компетенции (таблица 3.1).

Таблица 3.1 – Сведения о компетенциях и результатах обучения, формируемых данной дисциплиной

| Содержание компетенций, формируемых полностью или частично данной дисциплиной | Коды компетенций в соответствии с ФГОС ВПО | Перечень результатов обучения, формируемых дисциплиной |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По завершении изучения данной дисциплины выпускник должен |  |  |
|  |  | знать | уметь | владеть |
| готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок | ПК-8 | нормативные материалы и документы для планирования и организации технической эксплуатации машин и оборудования для холодоснабжения и вентиляции | оценивать техническое состояние машин и оборудования, как по внешним качественным признакам, так и с использованием диагностических приборов | пользоваться технологическим оборудованием и приборами для диагностирования и обслуживания машин и оборудования для холодоснабжения и вентиляции |

# Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий

Для освоения программы предусматриваются следующие виды занятий: лекции, практические занятия, курсовая и самостоятельная работа. Распределение программного материала по видам занятий и последовательность его изучения определяются рабочим учебным планом (табл. 4.1).

Таблица 4.1 – Распределение трудоемкости дисциплины «Холодильное и вентиляционное оборудование» по видам занятий для студентов очной формы обучения, реализуемой по учебному плану направления35.03.06 – "Агроинженерия" профиль – «Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции»

| Вид занятий | Всего | в т.ч. по семестрам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 8 |
| 1. Аудиторные занятия, часов, всего, | 68 | 68 |
| в том числе: 1.1. Лекции | 36 | 36 |
| 1.2. Лабораторные работы | 16 | 16 |
| 1.3. Практические (семинарские) занятия | 16 | 16 |
| 2. Самостоятельная работа, часов, всего | 49 | 76 |
| 3 Контроль | 27 | 27 |
| Итого часов (стр. 1+ стр.2+ стр.3) | 144 | 144 |
| Форма промежуточной аттестации | Э | Э |
| Общая трудоемкость, зачетных единиц | 4 | 4 |

# Тематический план изучения дисциплины

Таблица 5.1 – Тематический план изучения дисциплины «Холодильное и вентиляционное оборудование» по видам занятий для студентов очной формы обучения, реализуемой по учебному плану направления 35.03.06 – "Агроинженерия" профиль – «Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции».

| Наименование темы | Изучаемые вопросы | Объем часов |  |  |  | Форма текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | Лабораторные работы | Практические (семинарские) занятия | Самостоятельная работа |  |
|  | 8 семестр |  |  |  |  |  |
|  | 1 Раздел. Холодильное оборудование |  |  |  |  |  |
| 1. Введение в холодильное и вентиляционное оборудование | Цели и задачи дисциплины холодильное и вентиляционное оборудование. История холодильной отрасли России. Особенности низкотемпературной обработки с.х. продукции с сохранением ее свойств. Классификация методов холодильной обработки. Основные понятия о естественном и искусственном охлаждении. Физические принципы получения искусственного холода. Безмашинные и машинные способы охлаждения. | 4 |  | 2 | 2 | ПР |
| 2. Рабочие вещества холодильных машин | Требования к холодильным агентам. Вещества, применяемые в качестве холодильных агентов. Характеристика холодильных агентов. Азеотропные смеси. Хранение и перевозка холодильных агентов. Требования к хладоносителям. Характеристика хладоносителей. |  | 2 |  | 2 | ЛР |
| 3. Теплотехнические и термодинамические основы холодильных машин | Техническая термодинамика основа холодильной техники (Фазовые превращения или основа машинной холодильной техники. Тепловые диаграммы T-S и P-V.) Работа холодильного цикла. Обратный цикл Карно. Цикл теплового насоса. Комбинированный цикл. Температурные напоры в процессах испарения и конденсации. Холодильный коэффициент. Зависимость величины холодильного коэффициента от значений температур «горячего» и «холодного» источников, а также от значений температурных напоров в испарителе и конденсаторе. | 2 |  | 2 | 2 | ПР |

Продолжение таблицы 5.1

| 4. Циклы холодильных машин компрессорного типа | Схема и цикл паровой компрессионной холодильной машины Цикл с переохлаждением холодильного агента Цикл при работе компрессора сухим ходом Цикл с регенеративным теплообменником Действительная холодопроизводительность компрессора Сравнительная оценка производительности холодильных машин Двухступенчатые холодильные машины | 2 |  | 2 | 2 | ПР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Холодильные компрессоры | Классификация компрессоров Поршневые компрессоры Компрессоры со встроенным электродвигателем. Ротационные и спиральные компрессоры | 2 | 2 |  | 2 | ЛР |
| 6. Оборудование холодильных машин | Основные понятия и классификация теплообменных аппаратов. Испарители. Расчет испарителей для охлаждения жидких хладоносителей. Расчет испарителей для охлаждения воздуха в холодильных камерах. Конденсаторы. Расчет конденсаторов. Вспомогательное оборудование и арматура. Схемы оборотного водоснабжения. Автоматизация холодильных установок. Холодильные машины и агрегаты. | 2 | 2 |  | 2 | ЛР |
| 7. Холодильники с машинным охлаждением | Классификация холодильников Условия хранения продуктов на холодильниках. Планировка и устройство камер хранения и термической обработки холодильников различных типов. Системы охлаждения Холодильное технологическое оборудование Тепловая изоляция холодильников Меры борьбы с увлажнением тепловой изоляции в конструкциях. Гидроизоляционные материалы | 2 | 2 |  | 2 | ЛР |
| 8. Основы проектирования холодильников | Тепловой расчет охлаждаемых помещений Подбор компрессорных агрегатов Подбор теплообменных аппаратов Подбор батарей и воздухоохладителей Подбор аккумуляторов холода Подбор градирен Подбор емкостных аппаратов Проектирование машинных отделений | 4 |  | 2 | 3 | ПР |

Продолжение таблицы 5.1

| 9. Ледяное и льдосоляное охлаждение | Ледяное охлаждение Типы и устройство ледников Расчет ледников Льдосоляное охлаждение Расчет установок льдосоляного охлаждения Заготовка естественного льда Искусственный водный лед в блоках Искусственный водный лед других форм Сухой лед |  | 2 |  | 2 | ЛР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Основы монтажа и эксплуатации холодильных установок. Холодильный транспорт | Основы монтажа Основы эксплуатации Холодильный транспорт | 2 |  | 2 | 2 | ПР |
| 2 Раздел. Вентиляционное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 11. Требования к воздушной среде на перерабатывающих предприятиях с.х. продукцию | Общая характеристика перерабатывающих предприятий Вредные выделения на пищевых производствах, их воздействие на организм человека и окружающую среду Состав и классификация вентиляционных установок Назначение вентиляционных и аспирационных установок Пожаро- и взрывоопасность на перерабатывающих производствах. Требования к системам вентиляции и кондиционирования | 2 |  |  | 2 | ЭО |
| 12. Теоретические основы вентиляционных установок | Состав и параметры воздуха Основные законы движения воздушного потока Потери давления в элементах воздушных систем Выбор скоростей движения воздуха Определение норм расхода воздуха на аспирацию оборудования | 4 | 4 |  | 2 | ЛР |

Продолжение таблицы 5.1

| 13. Пылеуловители и вентиляторы | Назначение и классификация пылеуловителей и вентиляторов Характеристика различных типов пылеуловителей Аэродинамическая характеристика вентиляторов Определение параметров вентилятора | 2 |  | 2 | 2 | ПР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. Проектирование аспирационных установок | Основные требования к проектируемым установкам Этапы проектирования систем аспирации Проектирование узлов аспирации оборудования Примеры проектов аспирационных установок Проектирование и расчет выброса в атмосферу очищенного воздуха аспирационных сетей | 4 |  | 4 | 2 | ПР |
| 15. Примеры расчетов систем вентиляции и кондиционирования воздуха | Камеры размораживания и отепления пищевых продуктов Технологические помещения предприятий для производства мясных и молочных продуктов Камеры охлаждения вареных колбас Камеры сушки копченых колбас Камеры созревания сыров | 4 | 2 |  | 2 | ЛР |
|  | Выполнение курсовой работы | – | – | – | 7 | – |
|  | Подготовка к экзамену | – | – | – | 27 | Э |
|  | ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ | 36 | 16 | 16 | 76 |  |

Формы контроля освоения дисциплины: защита практических и лабораторных работ ПР и ЛР, экспресс-опрос ЭО, экзамен Э, выполнение

расчетно-графической работы РГР

Таблица 5.3 – Перечень практических работ

| № раздела | Перечень практических работ | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Безмашинные и машинные способы охлаждения | 2 |
|  | - Диаграмма цикла и простой цикл паровой компрессионной холодильной машины | 4 |
|  | - Проектирование холодильников | 2 |
|  | - Холодильный транспорт | 2 |
| 2 | - Расчет пылеуловителей и вентиляторов | 2 |
|  | - Проектирование аспирационных установок | 4 |
| ИТОГО |  | 16 |

Таблица 5.4 – Перечень лабораторных работ

| № раздела | Перечень практических работ | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Холодильные агенты и хладоносители | 2 |
|  | - Компрессоры холодильных машин | 2 |
|  | - Оборудование холодильных машин. Автоматизация холодильных машин | 2 |
|  | - Холодильные машины и агрегаты | 2 |
|  | - Ледяное и льдосоляное охлаждение | 2 |
| 2 | - Определение параметров воздуха | 2 |
|  | - Определение потерь в воздуховодах | 2 |
|  | - Определение характеристик вентилятора | 2 |
| ИТОГО |  | 16 |

# Образовательные технологии

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, по ООП «Агроинженерия» должны составлять не менее 20 процентов от всего объема аудиторных занятий (в соответствии с требованиями ФГОС ВПО). По дисциплине «Холодильное и вентиляционное оборудование» удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в соответствии с данной программой составляет 23,5 процента.

Таблица 6 – Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые на аудиторных занятиях.

| Семестр | Вид занятия | Используемые активные и интерактивные формы проведения занятий | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8-й семестр | Лабораторная работа | Холодильные агенты и хладоносители – практическая работа в малых группах (4 – 6 человек) – задания выдаются каждому звену, все студенты активно общаются между собой и с преподавателем, защищают результаты коллективно, с обсуждением | 2 |
|  | Лабораторная работа | Компрессоры холодильных машин – практическая работа в малых группах (4 – 6 человек) – задания выдаются каждому звену, все студенты активно общаются между собой и с преподавателем, защищают результаты коллективно, с обсуждением | 2 |
|  | Лабораторная работа | Оборудование холодильных машин – практическая работа в малых группах (4 – 6 человек) – задания выдаются каждому звену, все студенты активно общаются между собой и с преподавателем, защищают результаты коллективно, с обсуждением | 2 |
|  | Лабораторная работа | Холодильные машины и агрегаты – практическая работа в малых группах (4 – 6 человек) – задания выдаются каждому звену, все студенты активно общаются между собой и с преподавателем, защищают результаты коллективно, с обсуждением | 2 |
|  | Лабораторная работа | Ледяное и льдосоляное охлаждение – практическая работа в малых группах (4 – 6 человек) – задания выдаются каждому звену, все студенты активно общаются между собой и с преподавателем, защищают результаты коллективно, с обсуждением | 2 |
|  | Лабораторная работа | Определение параметров воздуха – практическая работа в малых группах (4 – 6 человек) – задания выдаются каждому звену, все студенты активно общаются между собой и с преподавателем, защищают результаты коллективно, с обсуждением | 2 |
|  | Лабораторная работа | Определение потерь в воздуховодах – практическая работа в малых группах (4 – 6 человек) – задания выдаются каждому звену, все студенты активно общаются между собой и с преподавателем, защищают результаты коллективно, с обсуждением | 2 |
|  | Лабораторная работа | Определение характеристик вентилятора – практическая работа в малых группах (4 – 6 человек) – задания выдаются каждому звену, все студенты активно общаются между собой и с преподавателем, защищают результаты коллективно, с обсуждением | 2 |
| ИТОГО |  |  | 16 |

# Характеристика фондов оценочных средств  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Контроль знаний студентов осуществляется в соответствии с положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

7.1	Характеристика оценочных средств текущего контроля

успеваемости

Текущий контроль знаний осуществляется в виде устного и письменного опроса по пройденным темам на каждом практическом занятии, а также в форме контрольных работ, которые проводятся после изучения отдельного раздела (темы) изучаемой дисциплины согласно предварительно выданных вопросов для подготовки.

Примерный перечень вопросов для оценки усвоения материала

практических работ

- Перечислите и охарактеризуйте факторы производства.

- Охлаждение плавлением (таянием)

- Охлаждение водным льдом

- Охлаждение льдосоляной смесью (эвтектические растворы)

- Охлаждение гликолями

- Охлаждение испарением

- Системы охлаждения воды на сельскохозяйственных предприятиях

- Охлаждение жидкостями с низкими температурами кипения

- Флюидизационный аппарат

- Флюидизационно-погружной аппарат

- Охлаждение сухим льдом

- Охлаждение десорбцией

- Термоэлектрический эффект

- Магнитокалометрический эффект

- Теплоиспользующие холодильные установки

- Абсорбционные холодильные установки

- Сорбционные холодильные установки

- Пароэжекторные холодильные установки

- Машинные способы охлаждения

- Вихревые холодильные установки (эффект Ранка-Хильша)

- Воздушно-расширительные холодильные машины с детандером

- Компрессионная холодильная машина с дросселем (эффект Джоуля-Томсона)

- Простой цикл паровой компрессионной холодильной машины

- Диаграмма энтальпия – давление простой паровой компрессионной машины

- Процесс дросселирования

- Процесс кипения хладагента

- Процесс сжатия

- Процесс конденсации

- Теоретическая мощность

- Холодильный коэффициент

- Влияние температуры кипения на КПД цикла

- Сравнение двух простых циклов при различных температурах конденсации хладагента R12

- Определение вместимости холодильника

- Выбор и определение толщины изоляционных конструкций камер холодильника

- Определение тепловых нагрузок на холодильное оборудование

- Определение тепловой нагрузки на компрессорное оборудование

- Выбор расчетного режима работы холодильной установки

- Подбор компрессорного оборудования

- Расчет и подбор конденсаторов

- Расчет и подбор приборов охлаждения камер

- Выбор расчётного рабочего режима

- Вагоны-ледники

- Железнодорожный транспорт

- Автомобильный транспорт

- Водный транспорт

- Воздушный транспорт

- Условия приемки, размещения и транспортировки пищевых продуктов в холодильном транспорте.

- Методы оценки эффективности работы пылеуловителей

- Гравитационные пылеуловители

- Центробежные пылеуловители (циклоны)

- Принцип работы циклона

- Циклоны, применяемые на предприятиях хлебопродуктов

- Модернизированные циклоны

- Матерчатые фильтры

- Характеристика фильтровальных тканей

- Устройство всасывающих фильтров

- Рециркуляционные аппараты

- Кондиционеры

- Устройство радиальных (центробежных) вентиляторов

- Теоретическое и действительное давления вентилятора

- Мощность, необходимая для привода вентилятора

- Законы пропорциональности в работе вентилятора

- Аэродинамическая характеристика вентилятора

- Параллельная и последовательная работа вентиляторов в сети

- Основные требования к проектируемым установкам

- Этапы проектирования

- Выявление оборудования, подлежащего аспирации (первый этап)

- Расчет воздухообмена и обоснование выбора типов проектируемых сетей (второй этап)

- Компоновка аспирационных сетей (третий этап)

- Расчет, подбор пылеуловителей и определение их сопротивления (четвертый этап)

- Предварительный подбор вентилятора к сети (пятый этап)

- Расстановка пылеуловителей и вентиляторов (шестой этап)

- Проектирование трассы воздуховодов (седьмой этап)

- Расчет аспирационной установки (восьмой этап)

- Проектирование монтажных схем аспирационных сетей (девятый этап)

- Проектирование узлов аспирации оборудования

Примерный перечень вопросов для оценки усвоения материала

лабораторных работ

- Общие требования

- Термодинамические требования

- Физико-химические требования

- Физиологические требования

- Экономические требования

- Характеристика холодильных агентов

- Аммиак (R 717)

- Хладон -11 (R 11)

- Хладон-22(R22)

- Азеотропные смеси

- Хладоносители

- Общие сведения

- Рассолы

- Этиленгликоль

- Компрессоры холодильных машин

- Классификация компрессоров

- Не прямоточные компрессоры открытого типа

- Сальниковый компрессор 2ФВ-4/4,5

- Открытый компрессор ФВ - б

- Бессальниковый компрессор ФВБС - 6

- Герметичный компрессор ФГ

- Компрессор ФГ - 0,7~3

- Экранированный герметичный компрессор ФГ

- Ротационный компрессор ФГ

- Компрессоры спиральные

- Компрессоры винтовые

- Компрессоры центробежные

- Испарители и воздухоохладители

- Испарители для охлаждения воздуха

- Испарители типа ИРСН

- Воздухоохладитель

- Испаритель для охлаждения рассола

- Конденсаторы с воздушным охлаждением

- Конденсаторы с естественным воздушным охлаждением бытовых холодильников

- Конденсаторы с водяным охлаждением

- Конденсаторы с возвратом охлаждающей воды

- Ресивер холодильных машин

- Теплообменник холодильных машин

- Фильтр холодильных машин

- Терморегулирующий вентиль ТРВ - 2М

- Реле давления РД-1-01

- Двублочное реле РД - 220-11

- Терморегулятор ТР - 1-02Х

- Реле температуры РТХО

- Термометр монометрический показывающий ТКП - СХ

- Приборы для автоматического оттаивания испарителей

- Многопрограммные реле для оттаивания испарителей по времени и температуре РТВ - 8/12/24

- Электронные устройства УЭ - 1 иУЭ-2

- Соленоидные вентили

- Водорегулирующие вентили

- Классификация и буквенно-цифровая индексация холодильных машин и агрегатов

- Холодильные агрегаты типа ВС, ВН, ВНБ

- Моноблочные холодильные машины

- Холодильные агрегаты для централизованного хладоснабжения торгового холодильного оборудования

- Холодильные машины для стационарных холодильных камер

- Холодильные машины 1МВВ, 1МКВ с бессальниковым компрессором

- Холодильные машины МВБ и МКВ

- Абсорбционные холодильные машины

- Солнечная низкотемпературная холодильная установка абсорбционного типа

- Холодопроизводительность компрессионных машин

- Давление

- Плотность, температура и влажность

- Удельная энтальпия и вязкость

- Скорость воздуха

- Потери давления в воздуховодах

- Потери давления в прямых воздуховодах

- Потери давления на местные сопротивления

- Потери давления при внезапном расширении

- Потери давления на выхлоп

- Потери давления в диффузоре

- Потери давления на вход в воздуховод

- Потери давления в конфузоре

- Потери давления в колене и отводе

- Потери давления в тройнике

- Потери давления в каналах прямоугольного сечения

- Потери давления в сетках и диафрагмах

- Потери давления при пересечении воздушным потоком слоя зерна и продуктов его размола

- Потери давления в аспирируемом оборудовании

- Теоретическое и действительное давления вентилятора

- Мощность, необходимая для привода вентилятора

- Аэродинамическая характеристика вентилятора

Примерный перечень вопросов для оценки усвоения материала

по темам лекционного курса

- Цели и задачи дисциплины холодильное и вентиляционное оборудование.

- История холодильной отрасли России.

- Особенности низкотемпературной обработки с.х. продукции с сохранением ее свойств.

- Классификация методов холодильной обработки.

- Основные понятия о естественном и искусственном охлаждении.

- Физические принципы получения искусственного холода.

- Техническая термодинамика основа холодильной техники (Фазовые превращения или основа машинной холодильной техники.

- Тепловые диаграммы T-S и P-V.)

- Работа холодильного цикла. Обратный цикл Карно.

- Цикл теплового насоса. Комбинированный цикл.

- Схема и цикл паровой компрессионной  холодильной машины

- Цикл с переохлаждением холодильного агента

- Цикл при работе компрессора сухим ходом

- Цикл с регенеративным теплообменником

- Действительная холодопроизводительность  компрессора

- Сравнительная оценка производительности холодильных машин

- Двухступенчатые холодильные машины

- Классификация компрессоров

- Поршневые компрессоры

- Компрессоры со встроенным электродвигателем.

- Ротационные и спиральные компрессоры

- Основные понятия и классификация теплообменных  аппаратов.

- Испарители. Расчет испарителей для охлаждения жидких хладоносителей. Расчет испарителей для охлаждения воздуха в холодильных камерах.

- Конденсаторы. Расчет конденсаторов.

- Вспомогательное оборудование и арматура.

- Схемы оборотного водоснабжения.

- Классификация холодильников

- Условия хранения продуктов на холодильниках. Планировка и устройство камер хранения и термической обработки холодильников различных типов.

- Системы охлаждения

- Холодильное технологическое оборудование

- Тепловая изоляция холодильников

- Меры борьбы с увлажнением тепловой изоляции в конструкциях.

- Гидроизоляционные материалы

- Тепловой расчет охлаждаемых помещений

- Подбор компрессорных агрегатов

- Подбор теплообменных аппаратов

- Подбор батарей и воздухоохладителей

- Подбор аккумуляторов холода

- Подбор градирен

- Подбор емкостных аппаратов

- Проектирование машинных отделений

- Основы монтажа

- Основы эксплуатации

- Холодильный транспорт

- Общая характеристика перерабатывающих предприятий

- Вредные выделения на пищевых производствах, их воздействие на организм человека и окружающую среду

- Состав и классификация вентиляционных установок

- Назначение вентиляционных и аспирационных установок

- Пожаро- и взрывоопасность на перерабатывающих производствах. Требования к системам вентиляции и кондиционирования

- Состав и параметры воздуха

- Основные законы движения воздушного потока

- Потери давления в элементах воздушных систем

- Выбор скоростей движения воздуха

- Определение норм расхода воздуха на аспирацию оборудования

- Назначение и классификация пылеуловителей и вентиляторов

- Характеристика различных типов пылеуловителей

- Аэродинамическая характеристика вентиляторов

- Определение параметров вентилятора

- Основные требования к проектируемым установкам

- Этапы проектирования систем аспирации

- Проектирование узлов аспирации оборудования

- Проектирование и расчет выброса в атмосферу очищенного воздуха аспирационных сетей

7.2  Характеристика фондов оценочных средств промежуточной аттестации

Заключительной формой контроля знаний студентов является сдача зачета в седьмом семестре и экзамена в восьмом семестре.

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

- Цели и задачи дисциплины холодильное и вентиляционное оборудование.

- История холодильной отрасли России.

- Особенности низкотемпературной обработки с.х. продукции с сохранением ее свойств.

- Классификация методов холодильной обработки.

- Основные понятия о естественном и искусственном охлаждении.

- Физические принципы получения искусственного холода.

- Техническая термодинамика основа холодильной техники (Фазовые превращения или основа машинной холодильной техники.

- Тепловые диаграммы T-S и P-V.)

- Работа холодильного цикла. Обратный цикл Карно.

- Цикл теплового насоса. Комбинированный цикл.

- Схема и цикл паровой компрессионной  холодильной машины

- Цикл с переохлаждением холодильного агента

- Цикл при работе компрессора сухим ходом

- Цикл с регенеративным теплообменником

- Действительная холодопроизводительность  компрессора

- Сравнительная оценка производительности холодильных машин

- Двухступенчатые холодильные машины

- Классификация компрессоров

- Поршневые компрессоры

- Компрессоры со встроенным электродвигателем.

- Ротационные и спиральные компрессоры

- Основные понятия и классификация теплообменных  аппаратов.

- Испарители. Расчет испарителей для охлаждения жидких хладоносителей. Расчет испарителей для охлаждения воздуха в холодильных камерах.

- Конденсаторы. Расчет конденсаторов.

- Вспомогательное оборудование и арматура.

- Схемы оборотного водоснабжения.

- Классификация холодильников

- Условия хранения продуктов на холодильниках. Планировка и устройство камер хранения и термической обработки холодильников различных типов.

- Системы охлаждения

- Холодильное технологическое оборудование

- Тепловая изоляция холодильников

- Меры борьбы с увлажнением тепловой изоляции в конструкциях.

- Гидроизоляционные материалы

- Тепловой расчет охлаждаемых помещений

- Подбор компрессорных агрегатов

- Подбор теплообменных аппаратов

- Подбор батарей и воздухоохладителей

- Подбор аккумуляторов холода

- Подбор градирен

- Подбор емкостных аппаратов

- Проектирование машинных отделений

- Основы монтажа

- Основы эксплуатации

- Холодильный транспорт

- Общая характеристика перерабатывающих предприятий

- Вредные выделения на пищевых производствах, их воздействие на организм человека и окружающую среду

- Состав и классификация вентиляционных установок

- Назначение вентиляционных и аспирационных установок

- Пожаро- и взрывоопасность на перерабатывающих производствах. Требования к системам вентиляции и кондиционирования

- Состав и параметры воздуха

- Основные законы движения воздушного потока

- Потери давления в элементах воздушных систем

- Выбор скоростей движения воздуха

- Определение норм расхода воздуха на аспирацию оборудования

- Назначение и классификация пылеуловителей и вентиляторов

- Характеристика различных типов пылеуловителей

- Аэродинамическая характеристика вентиляторов

- Определение параметров вентилятора

- Основные требования к проектируемым установкам

- Этапы проектирования систем аспирации

- Безмашинные способы охлаждения

- Машинные способы охлаждения

- Диаграмма энтальпия – давление простой паровой компрессионной машины

- Холодильный коэффициент

- Влияние температуры кипения на КПД цикла

- Сравнение двух простых циклов при различных температурах конденсации хладагента R12

- Определение параметров холодильника

- Определение тепловых нагрузок

- Подбор холодильного оборудования

- Холодильный транспорт

- Расчет параметров  пылеуловителей

- Расчет параметров вентиляторов

- Основные требования к проектируемым установкам

- Этапы проектирования аспирационных установок

- Проектирование узлов аспирации оборудования

- Характеристика холодильных агентов

- Характеристика  хладоносителей

- Азеотропные смеси

- Классификация компрессоров

- Сравнительная характеристика компрессоров.

- Холодопроизводительность компрессионных машин

- Оборудование холодильных машин.

- Автоматизация холодильных машин

- Холодильные машины

- Холодильные  агрегаты

- Ледяное и льдосоляное охлаждение

- Определение параметров воздуха

- Определение потерь в элементах воздушных систем

- Потери давления в аспирируемом оборудовании

- Определение характеристик вентилятора

# 7.3 Требования к структуре курсовой работе

Цель курсовой  работы – является закрепление теоретических знаний студентов по данному курсу и овладение навыками самостоятельного их использования при решении задач практического характера, а также умения обосновывать и давать характеристику предлагаемым проектным решениям, выбирать эффективную систему оплаты труда и оценивать эффективность своих решений.

Тематика курсовой  работы:

1. Проектирование (совершенствование) холодильника по охлаждению (по заморозке, по хранению,  по отеплению, по размораживанию) сельскохозяйственной продукции (указать наименование и объем холодильной обработки в год). Дополнительно можно указывать тип используемой холодильной машины или способа холодильной обработки, конструктивные особенности холодильника (например, ложный потолок).

2. Проектирование вентиляционной системы для обработки (для транспортирования, подачи и удаления воздуха) при производстве (переработке) сельскохозяйственной продукции (указать наименование и объем вентиляционной обработки в период). Можно указывать тип оборудования, например пневмосепаратор, циклон и т.п. с указанием производительности.

По сфере воздействия, темы могут охватывать весь спектр производства и переработки сельскохозяйственной продукции и все производственные процессы, связанные с холодильной или вентиляционной обработкой при возделывании и переработке сельскохозяйственной продукции.

В расчетно-пояснительной записке по направлению холодильное оборудование, должно быть приведено описание спроектированного холодильника: планировочное решение, принятые изоляционные материалы и конструкции, схема холодильной установки, система охлаждения и температуры кипения, перечень оборудования и др. Здесь же следует привести обоснование выбора типа и числа элементов холодильной установки.

В расчетной части должны быть выполнены расчеты, доказывающие правильность принятых решений: размеров помещений, типа и количества единиц холодильного оборудования, а также толщины тепловой изоляции. Холодильное и вспомогательное оборудование должно быть современно и выбрано с учетом особенностей схемы холодильной установки.

Примеры

- Проектирование холодильного оборудования камеры охлаждения мяса с комбинированной воздушно-радиационной системой

- Проектирование холодильного оборудования камеры однофазного замораживания мяса с вынужденным движением воздуха

- Проектирование флюидизационного морозильного аппарата периодического действия для замораживания ягод.

- Проектирование криоморозильного аппарата для замораживания филе рыбы.

- Проектирование вентиляционной установки для обеспыливания вальцовых станков.

- Проектирование вентиляции и кондиционирования воздуха для камеры охлаждения вареных колбас и т.п.

Структура и объем курсовой работы.

Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной записки (РПЗ) объемом 20…30 листов формата А4 ( машинописный текст; шрифт – Times New Roman, высота – 14; межстрочный интервал- полуторный).

РПЗ включает в себя:

I. Для курсовых по направлению - проектирование холодильного оборудования:

Титульный лист;

Содержание;

Введение (1-2 страницы);

1. Определение грузовместимости холодильника.

2. Выбор и определение толщины изоляционных конструкций камер холодильника.

3. Определение тепловых нагрузок и режима работы холодильной установки

4. Выбор холодильной машины

Заключение

Список использованной литературы

Приложение

II. Для курсовых по направлению - проектирование вентиляционного оборудования:

Титульный лист;

Содержание;

Введение (1-2 страницы);

1 Выбор расчетных параметров наружного и внутреннего воздуха

2. Определение тепловых и воздушных нагрузок и режима работы вентилируемых помещений (оборудования)

3. Аэродинамический расчет систем вентиляции

4. Выбор элементов вентиляционной системы.

Заключение

Список использованной литературы

Приложение

8 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Список рекомендуемых изданий основной учебной литературы по дисциплине «Холодильное и вентиляционное оборудование»

- Оболенский, Н. В. Холодильное и вентиляционное оборудование : учебное пособие для вузов / Н. В. Оболенский, Е. А. Денисюк. - М. : КолосС, 2006. - 248 с. 3 шт.

- Цуранов О.Н., Крысин А.Г. Холодильная техника и технология. Под ред. Гуляева В.А. С-Пб,, Лидер, 2004. 448 с.

- Румянцев, Ю. Д. Холодильная техника : учебник для вузов / Ю. Д. Румянцев, В. С. Калюнов. - СПб. : Профессия, 2005. - 360 с. 3 шт.

- Вентиляция, кондиционирование и очистка воздуха на предприятиях пищевой промышленности. Учеб. Пособие для вузов/ Е.А. Штокман, В.А. Шилов, Е.Е. Новгородский и др.; Под ред. Е.А. Штокмана.- М.: Издательство АСВ, 2001.-688 с.

- Веселов, С. А. Вентиляционные и аспирационные установки предприятий хлебопродуктов / С. А. Веселов, В. Ф. Веденьев. – М.: Колос, 2004. – 240 с.

- Вентиляция : учебное пособие для вузов / В. И. Полушкин [и др.]. - М. : Академия, 2008. - 416 с. 3 шт.

- Свистунов В. М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства / Свистунов В. М., Пушняков Н. К. - 2-е изд. - СПб. : Политехника, 2006. - 423 с. 4 шт.

- Практикум по холодильному и вентиляционному оборудованию : учебное пособие для вузов / Н. В. Оболенский [и др.]. - М. : КолосС, 2007. - 287 с. 2 шт.

- Курылев , Е. С. Холодильные установки / Е. С. Курылев , В. В. Оносовский , Ю. Д. Румянцев. - 2-е изд., стер. - СПб. : Политехника, 2004. - 576 с. 1 шт.

- Примеры и задачи по холодильной технологии пищевых продуктов. Теплофизические  основы : учебное пособие для вузов / А. В. Бараненко [и др.]. - СПб. : ГИОРД, 2008. - 272 с. 2 шт.

Список рекомендуемых изданий дополнительной учебной литературы

по дисциплине «Холодильное и вентиляционное оборудование».

- Мещереков Ф.Е. Основы холодильной техники и холодильной технологии. М.: Пищевая промышленность, 1975.-371 с.

- Доссат Рой Дж. Основы холодильной техники: Пер. с англ. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 520 с.

- Явнель Б. К.  Курсовое и дипломное проектирование холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. – 3-е изд.- М.: Агропромиздат, 1989.  222 с.

- Основы холодильной техники и технологии пищевых отраслей промышленности : учебное пособие / В. М. Шавра. - М. : ДеЛи принт, 2002. - 126 с. 28 шт.

- Бражников А.М., Малова Н.Д. – Кондиционирование воздуха на предприятиях  мясной и молочной промышленности. – М.: Пищевая промышленность, 1979. – 265 с.

- Введение в хладотехнику : Учебное пособие / сост. Н. И. Капустин. - Барнаул: Изд-во АГАУ, 2003. - 45 с. 66 шт.

- Капустин, Н. И. Хладотехника : методическое пособие / Н. И. Капустин, В. И. Лобанов. - Барнаул : Изд-во АГАУ, 2005. - 80 с. 30 шт.

- Зарницына Э. Г. Вентиляционные установки и пневмотранспорт : учебное пособие / Э. Г. Зарницына, О. Н. Терехова; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2011.− 228 с.

- Сборник примеров расчетов и лабораторных работ по курсу «Холодильное технологическое оборудование» / [М.М. Голянд, Б.Н. Малеванный, М.З. Печатников, В.Т. Плотников]. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 168 с.

- Малова, Н. Д. Проектирование систем кондиционирования воздуха предприятий мясной промышленности : учебное пособие для вузов / Н. Д. Малова. - М. : КолосС, 2008. - 599 с. 4 шт.

- Вентиляционное оборудование предприятий переработки сельскохозяйственной продукции : учебное пособие / сост.: Н. И. Капустин , В. Н. Капустин. - Барнаул : Изд-во АГАУ, 2004. - 40 с. 130 шт.

- Холдин, Н. В. Холодильная техника и технология : сборник практических и лабораторных работ / Н. В. Холдин. - Барнаул : Изд-во АГАУ, 2009. - 135 с. 24 шт.

Периодические научные издания

- Вестник АГАУ

- Вестник Международной академии холода

- Холодильная техника

- Физика низких температур

- Техника и технология пищевых производств.

- Хранение и переработка сельхозсырья

- Молочная промышленность

- Молочное и мясное скотоводство

- Пищевая промышленность.

- Измерительная техника

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень материально-технических средств учебной аудитории для чтения лекций.

| № п/п | Технические средства, оборудование, специализированная мебель | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доска настенная для написания мелом | 1 |
| 2 | Стойка-кафедра | 1 |
| 3 | Стул-кресло | 1 |
| 4 | Стол аудиторный, двухместный | 50 |
| 5 | Скамейки 2-х местные | 50 |

Перечень материально-технических средств учебных помещений для проведения практических и семинарских занятий.

| № п/п | Технические средства, оборудование, специализированная мебель | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доска настенная для написания мелом | 1 |
| 2 | Стол преподавателя | 1 |
| 3 | Стул преподавателя | 1 |
| 4 | Стол аудиторный | 13 |
| 5 | Стул аудиторный | 25 |

Перечень материально-технических средств учебных помещений для проведения лабораторных занятий.

- Холодильный шкаф – ШХ-1,12

- Льдогенератор

- Бытового кондиционера БК-2500.

- Бессальниковый фреоновый компрессор ФВБС-6

- Вспомогательные аппараты холодильных установок

Приложение 4

К рабочей программе дисциплины

«Холодильное и вентиляционное оборудование»

Список имеющихся в библиотеке университета изданий основной учебной литературы по дисциплине «Холодильное и вентиляционное оборудование» по состоянию на 02 апреля 2013 г.

| № п/п | Библиографическое описание издания | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Оболенский, Н. В. Холодильное и вентиляционное оборудование : учебное пособие для вузов / Н. В. Оболенский, Е. А. Денисюк. - М. : КолосС, 2006. - 248 с. | 3 экз |
| 2 | Румянцев, Ю. Д. Холодильная техника : учебник для вузов / Ю. Д. Румянцев, В. С. Калюнов. - СПб. : Профессия, 2005. - 360 с. | 3 экз |
| 3 | Вентиляция : учебное пособие для вузов / В. И. Полушкин [и др.]. - М. : Академия, 2008. - 416 с. | 3 экз |
| 4 | Свистунов В. М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства / Свистунов В. М., Пушняков Н. К. - 2-е изд. - СПб. : Политехника, 2006. - 423 с. | 4 экз |
| 5 | Практикум по холодильному и вентиляционному оборудованию : учебное пособие для вузов / Н. В. Оболенский [и др.]. - М. : КолосС, 2007. - 287 с. | 2 экз |
| 6 | Курылев , Е. С. Холодильные установки / Е. С. Курылев , В. В. Оносовский , Ю. Д. Румянцев. - 2-е изд., стер. - СПб. : Политехника, 2004. - 576 с. | 1 экз |
| 7 | Примеры и задачи по холодильной технологии пищевых продуктов. Теплофизические основы : учебное пособие для вузов / А. В. Бараненко [и др.]. - СПб. : ГИОРД, 2008. - 272 с. | 2 экз |

Список имеющихся в библиотеке университета изданий дополнительной учебной литературы по дисциплине «Холодильное и вентиляционное оборудование» по состоянию на 02 апреля 2013 г.

| № п/п | Библиографическое описание издания | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основы холодильной техники и технологии пищевых отраслей промышленности : учебное пособие / В. М. Шавра. - М. : ДеЛи принт, 2002. - 126 с. | 28 экз |
| 2 | Введение в хладотехнику : Учебное пособие / сост. Н. И. Капустин. - Барнаул: Изд-во АГАУ, 2003. - 45 с. | 66 экз |
| 3 | Капустин, Н. И. Хладотехника : методическое пособие / Н. И. Капустин, В. И. Лобанов. - Барнаул : Изд-во АГАУ, 2005. - 80 с. | 30 экз |
| 4 | Малова, Н. Д. Проектирование систем кондиционирования воздуха предприятий мясной промышленности : учебное пособие для вузов / Н. Д. Малова. - М. : КолосС, 2008. - 599 с. | 4 экз |
| 5 | Вентиляционное оборудование предприятий переработки сельскохозяйственной продукции : учебное пособие / сост.: Н. И. Капустин , В. Н. Капустин. - Барнаул : Изд-во АГАУ, 2004. - 40 с. | 130 экз |
| 6 | Холдин, Н. В. Холодильная техника и технология : сборник практических и лабораторных работ / Н. В. Холдин. - Барнаул : Изд-во АГАУ, 2009. - 135 с. | 24 экз |
| Периодические научные издания |  |  |
|  | Вестник АГАУ |  |
|  | Вестник Международной академии холода |  |
|  | Холодильная техника |  |
|  | Физика низких температур |  |
|  | Техника и технология пищевых производств. |  |
|  | Хранение и переработка сельхозсырья |  |
|  | Молочная промышленность |  |
|  | Молочное и мясное скотоводство |  |
|  | Пищевая промышленность |  |
|  | Измерительная техника |  |
| электронные ресурсы в сети Интернет |  |  |
| 1 | Промышленные производства | http://www.libedu.ru/nauka/himija/promyshlennye_proizvodstva |
| 2 | Научная электронная библиотека | e-library.ru |
| 3 | Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ) | http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm |

Виды самостоятельной работы указываются в соответствии с учебным планом.