Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

Алтайский ГАУ

Согласовано:                                              Утверждаю:

Декан инженерного факультета                 Проректор по учебной  работе  АГАУ

Д.Н. Пирожков ______________                И.А. Косачев  _______________

«____» ____________2016г.                       «_____» ____________2016 г.

Кафедра «Электрификации и автоматизации сельского хозяйства»

# РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ

Э К С П Л У А Т А Ц И Я

Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Я

Направление подготовки 35.03.06 – Агроинженерия

Уровень подготовки – бакалавриат (программа подготовки – прикладной бакалавриат)

Профиль «Электрооборудование и электротехнологии»

Барнаул    2016

Рабочая программа учебной дисциплины «Эксплуатация электрооборудования» составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки – 110800 Агроинженерия в соответствии с учебным планом, утвержденным Ученым советом университета ___  ___ 2016 г. по профилю «Электрооборудование и электротехнологии» для очной формы обучения.

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № ___ от ___ ___ 2016 г.

Зав. кафедрой

д.т.н., проф.                                                             А.А. Багаев

Одобрена на заседании методической комиссии Инженерного факультета, протокол № ___ от ___  ___ 2016 г.

Председатель методической комиссии

к.т.н., доц.                                                       В.В. Садов

Составитель

к.т.н., доц.                                                                В.Б. Белый

Лист внесения дополнений и изменений в рабочую программу учебной дисциплины   «Эксплуатация электрооборудования»

на 201__ - 201__ учебный год

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры, протокол № ___ от ____________ 201__г.

Зав. кафедрой

____________    _________    ____________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. _____________________________________2. _____________________________________

3. _____________________________________

4. _____________________________________

5. _____________________________________

Составители изменений и дополнений:

____________   _________  ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

____________  _______  ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

Председатель методической комиссии

____________   _________  ___________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

«___» ______________ 201__ г.

на 201__ - 201__ учебный год

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры, протокол № ___ от ____________ 201__г.

Зав. кафедрой

____________    _________    ____________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. _____________________________________2. _____________________________________

3. _____________________________________

4. _____________________________________

5. _____________________________________

Составители изменений и дополнений:

____________   _________  ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

____________  _______  ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

Председатель методической комиссии

____________   _________  ___________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

«___» ______________ 201__ г.

Оглавление

- Цель и задачи дисциплины                                                              5

- Место дисциплины в структуре основной образовательной программы                                                                                       6

- Требования к результатам освоения дисциплины                          6

- Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий     8

- Тематический план освоения дисциплины                                     10

- Образовательные технологии                                                        15

- Оценочные средства для промежуточной аттестации                   18

- Учебно-методическое и информационное обеспечение

дисциплины                                                                                      30

- Материально-техническое обеспечение дисциплины                  32

- Аннотация                                                                                        33

  - Цель и задачи дисциплины

Цель преподавания дисциплины

Подготовка специалистов к самостоятельной инженерной деятельности по организации эффективной эксплуатации электрооборудования, электроустановок и средств автоматики сельскохозяйственных предприятий с различными формами собственности.

Задачи изучения дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен знать:

      - нормативную и техническую документацию в области эксплуатации электрооборудования;

### основные виды электрооборудования, используемого на производственных сельскохозяйственных объектах и в системах сельского электроснабжения;

### закономерности, правила и способы комплектования, использование по назначению, системы технического обслуживания и ремонта электрооборудования,

### методы обеспечения требуемой надёжности и рационального использования электрооборудования.

должен уметь применять:

- методы и средства испытаний и диагностики электроэнергетического оборудования; средства контроля качества электроэнергии;

- методы управления и контроля над передачей и распределением электроэнергии в технологических процессах сельскохозяйственного производства;

- методы организации труда электротехнической службы производства;

- правила устройств электрических установок и правила безопасности при работе на электроустановках.

  - Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла

Таблица 1 – Сведения о дисциплинах, на которые опирается содержание данной дисциплины

| Наименование дисциплины | Перечень разделов |
| --- | --- |
| Математика | Теория вероятности и математическая статистика |
| Теоретические основы электротехники | Основы теории цепей. Методы расчета цепей. Трехфазные электрические цепи. Методы расчета несимметричных электрических цепей. Переходные процессы в электрических цепях |
| Электрические машины | Принципы действия и конструкции трансформаторов, синхронных машин, асинхронных двигателей. Переходные процессы в электрических машинах. |
| Материаловедение | Конструкции и свойства материалов, применяемых в электроэнергетике. |
| Теплотехника | Основные уравнения тепломассообмена |

###### Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты образования:

Знать:

- основные источники научно-технической информации по эксплуатации электрооборудованию;

- методы диагностики основных дефектов электрооборудования;

- типы электрооборудования, применяемые в системах электроснабжения;

- источники научно-технической информации (журналы, интернет-сайты) по типам электрооборудования.

Уметь:

- самостоятельно разбираться в нормативных методиках контроля электрооборудования;

- использовать программы оценки режимов работы электрооборудования;

- осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию и выбирать необходимые типы оборудования;

- анализировать информацию о новых технологиях в эксплуатации электрооборудования;

- самостоятельно оформлять документацию, необходимую для эксплуатации электрооборудования.

Владеть:

- терминологией в области электроснабжения и электрификации;

- навыками поиска информации о типах электрооборудования;

- информацией о различных режимах работы электрооборудования в современных системах электроснабжения;

- навыками применения полученной информации при проектировании систем электроснабжения.

Сведения о компетенциях, которые данная дисциплина формирует у обучающихся, представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Сведения о компетенциях и результатах обучения, формируемых дисциплиной «Эксплуатация электрооборудования»

| Содержание компетенций, формируемых полностью или частично дисциплиной | Коды компетенций в соответствии с ФГОС ВО | Перечень результатов обучения, формируемых дисциплиной |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По завершении изучения данной дисциплины выпускник должен |  |  |
|  |  | знать | уметь | владеть |
| Готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок | ПК-8 | Правила технической эксплуатации и техники безопасности при работе в электро- установках | Применять на практике требования нормативных документов | Практическими приемами эксплуатации электрооборудо-вания |

4. Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий.

Трудоемкость дисциплины “Эксплуатация электрооборудования” по видам занятий для студентов очной формы обучения, реализуемой по учебному плану направления 35.03.06 – Агроинженерия профиль “Электрооборудование и электротехнологии”

| Вид занятий | Всего | В т.ч. по семестрам |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 7 |
| - Аудиторные занятия, всего, часов в том числе: | 84 | 50 | 34 |
| 1.1. Лекции | 36 | 18 | 18 |
| 1.2. Лабораторные работы | 48 | 32 | 16 |
| 1.3. Практические (семинарские) занятия | - | - | - |
| 2. Самостоятельная работа, часов, всего | 105 | 22 | 83 |
| в том числе 2.1 Курсовая работа | 50 | - | 50 |
| 2.2 Текущая самоподготовка | 32 | 12 | 20 |
| 2.3 Подготовка и сдача зачета, экзамена | 23 | 10 | 13 |
| Всего часов (стр. 1 + стр. 2) | 194 | 77 | 117 |
| Общая трудоемкость, зачетных единиц | 6 | 2 | 4 |

Форма промежуточной аттестации:

Зачет – 6 семестр, экзамен – 7 семестр.

Перечень изучаемых тем (приводится в соответствии с тематическим планом изучения дисциплины):

1 Теоретические основы эксплуатации электрооборудования

2. Основы рационального выбора и использования электрооборудования

3. Техническая эксплуатация электрооборудования и средств автоматики

4. Технологии текущих и капитальных ремонтов электрооборудования

5. Тематический план освоения дисциплины

5.1 Лекции

5.1.1 Введение. Общие вопросы эксплуатации электрооборудования и средств автоматики

Основные понятия и определения теории эксплуатации. Параметры электрооборудования и области его эффективного использования по назначению. Характеристика внешней среды и качества электрической энергии, их дестабилизирующее воздействие на работу электрооборудования.

5.1.2 Теоретические основы эксплуатации электрооборудования

Основные понятия и определения теории надёжности. Показатели надёжности. Законы распределения случайных величин в теории надёжности. Методы расчёта надёжности при проектировании и эксплуатации. Решение эксплуатационных задач методами теории надёжности. Пути повышения эксплуатационной надёжности. Задачи оптимального резервирования электрооборудования. Диагностика электрооборудования.

5.1.3 Основы рационального выбора и использования электрооборудования

Общие сведения о методах выбора и комплектования. Выбор электрооборудования по техническим характеристикам. Выбор по экономическим критериям. Выбор устройств защиты.

5.1.4 Техническая эксплуатация электрооборудования и средств автоматики

Эксплуатация линий электропередач (воздушных и кабельных). Приём в эксплуатацию, причины отказов, осмотры, профилактические измерения и испытания, ремонт.

Эксплуатация силовых и сварочных трансформаторов, распределительных устройств (РУ). Отказы трансформаторов и РУ. Осмотры, вывод в ремонт.

Техническое обслуживание и текущий ремонт трансформаторных подстанций. Способы повышения эксплуатационной надёжности. Эксплуатация трансформаторного масла. Сушка трансформаторов потребительских подстанций. Техническое обслуживание и текущий ремонт РУ.

Эксплуатация электрических машин. Испытание и наладка электрических машин. Причины отказов. Техническое обслуживание и текущий ремонт электрических машин. Способы повышения эксплуатационной надежности электроприводов. Особенности эксплуатации погружных электродвигателей и генераторов резервных электростанций.

Эксплуатация электротехнологического оборудования. Эксплуатация электропроводок. Эксплуатация осветительных и облучательных установок. Эксплуатация электронагревательных установок.

Эксплуатация пускозащитной аппаратуры и средств автоматики. Повышение эксплуатационной надёжности аппаратуры защиты, управления и автоматики.

5.1.5 Технологии текущих и капитальных ремонтов электрооборудования

Общие вопросы капитального ремонта техники. Виды ремонтов, источники их финансирования. Значение, задачи, прогрессивные методы и организационные формы капитального ремонта. Электроремонтные предприятия, их структура. Обменный фонд. Организация капитального ремонта электрооборудования в сельском хозяйстве.

Технология ремонта электрических машин. Технологическая схема капитального ремонта электродвигателей. Предремонтные испытания. Расчёт обмоточных данных электрических машин и трансформаторов по известным размерам сердечника. Последовательность расчёта параметров обмоток при отсутствии паспорта. Сушка, пропитка обмоток. Восстановление обмоточных проводов. Объём и содержание послеремонтных испытаний.

Технология ремонта силовых трансформаторов. Схема технологического процесса ремонта трансформаторов. Технология ремонта отдельных узлов трансформатора. Методы сушки трансформаторов в собранном виде. Регенерация трансформаторного масла. Контрольные и типовые испытания трансформаторов, их объём, схемы, аппаратура и оборудование. Методика испытаний.

Ремонт средств автоматики. Ремонт датчиков температуры, манометрических приборов и датчиков-реле давления, разряжения, уровня, расхода. Ремонт реле и реле времени. Послеремонтные испытания средств автоматики.

5.2 Лабораторный практикум

| № п/п | Наименование лабораторных работ | Кол – во часов |
| --- | --- | --- |
| 6 семестр |  |  |
| 1 | Исследование факторов, влияющих на коэффициент мощности силовых установок | 4 |
| 2 | Испытание изоляции асинхронного двигателя | 4 |
| 3 | Испытание изоляции кабельных изделий | 8 |
| 4 | Влияние несимметрии напряжений питающей сети на работу асинхронных электродвигателей | 4 |
| 5 | Поиск неисправностей и наладка схемы управления регулируемого электропривода систем микроклимата | 4 |
| 6 | Исследование защиты электроустановок от обрыва фазы в питающей сети | 4 |
| 7 | Исследование схем включения трансформаторов тока | 4 |
| 8 | Подготовка к эксплуатации асинхронного двигателя | 4 |
| 7 семестр |  |  |
| 9 | Эксплуатация и диагностика осветительных установок и щитов управления | 4 |
| 10 | Настройка тепловых реле | 4 |
| 11 | Испытание и настройка пускозащитной аппаратуры на стендах | 4 |
| 12 | Защита электрооборудования от аварийных режимов автоматическими выключателями. Снятие защитных характеристик, расчёт параметров | 4 |

Таблица 5.2 – Вид, контроль выполнения и методическое обеспечение СРС

| № п/п | Вид СРС | Кол-во часов | Контроль выполнения | Методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Самостоя-тельное изучение теоретического материала | 20 | Устный опрос на аудиторном занятии. Система оценок «зачтено/не зачтено» | Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по темам лекционного курса в соответствии с данной программой. Основная и дополнительная учебная литература библиотеки университета. Конспект лекционных занятий. Рекомендованные Интернет-ресурсы. |
| 2. | Подготовка к лаборатор-ным работам | 20 | Устный опрос по теме занятия. Система оценки «зачтено/не зачтено» | Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля успеваемости по темам лабораторных занятий в соответствии с данной программой. Основная и дополнительная учебная литература библиотеки университета. |
| 3 | Выполнение курсового проекта | 40 | Проверка выполненных разделов | Основная и дополнительная учебная литература библиотеки университета. |
| 4. | Подготовка к зачету и экзамену | 25 | Письменный опрос по билетам. Система оценки «зачтено/не зачтено» | Вопросы для письменной сдачи зачета в соответствии с данной программой. Основная и дополнительная учебная литература библиотеки университета. Рекомендованные Интернет-ресурсы. |

5.3 Курсовой проект

Цель курсового проекта – закрепление навыков применения теоретических знаний к решению практических задач.

Курсовой проект состоит из расчётно-пояснительной записки на 30 – 35 страницах машинописного текста и должна содержать следующие разделы:

- Введение.  Краткая формулировка задачи проектирования.

- Глава 1. Оценка исходных данных о состоянии и перспективах развития предложенного заданием предприятия.

- Глава 2.  Обосновывают и принимают решения по организации, форме эксплуатации или реконструкции службы либо объекта.

- Глава 3.  Приводятся все необходимые расчёты, схемы и чертежи.

Графическая часть курсового проекта выполняется на чертеже формата А1.

Тема курсового проекта: Обоснование рациональной электротехнической службы хозяйства. По вариантам.

# 6. Образовательные технологии

Для преподавания дисциплины «Эксплуатация электрооборудования» применяются следующие методы обучения:

Пассивные методы: студенты выступают в роли «объекта» обучения, которые должны усвоить и воспроизвести материал, читаемый им преподавателем-источником знаний. Основные методы – лекция, рассказ, чтение, фронтальный и индивидуальный опрос.

Активные методы: студенты являются «субъектом» обучения, выполняют задания, вступают в диалог с преподавателем, разбирают практические ситуации и т.д. Основные используемые методы – проблемная лекция, проблемные ситуации, расчетно-графические и курсовые работы, дидактические игры, беседа, вопросы от студента к преподавателю и от преподавателя к студенту и др.:

- индивидуальные задания предусмотрены на каждом лабораторном занятии в виде задач и упражнений, а также в виде заданий по вариантам;

- вопросы студенты задают преподавателю в ходе выполнения своих заданий, если пассивные методы обучения не проясняют для студента его действий. Вопросы преподавателя к студенту подталкивают студента к правильным действиям, т.к. содержат опорные, уже известные студенту знания и обращают внимание студента к изученному разделу, который нужно применить для выполнения упражнений. Данный процесс обеспечивается присутствием преподавателя в аудитории и непосредственным наблюдением за всеми действиями студентов.

Интерактивные методы – методы, позволяющие учиться, взаимодействуя между собой. Эти методы наиболее соответствуют личностно ориентированному подходу, так как они предполагают обучение в сотрудничестве, причем и обучающийся, и педагог являются субъектами учебного процесса. Педагог выступает в роли организатора процесса обучения, лидера группы, создателя условий для инициативы учащихся.

При прохождении курса применяются следующие интерактивные методы:

- обучение в сотрудничестве: в процессе обучения преподаватель выделяет в группе наиболее успевающих студентов, у которых задание выполнено правильно и быстро, позволяет и стимулирует студентов оказывать помощь своим товарищам;

- работа в малых группах – студенты делятся на небольшие группы по 3-4 человека и каждой группе дается определенное задание, по результатам выполнения которого, проверяется степень усвоения знаний и умений по изучаемой теме;

- беседа – очень часто защита индивидуальных заданий и расчетно-графических работ строится в виде беседы преподавателя с одним или группой студентов;

- мастер-класс – на занятия приглашаются студенты старших курсов, победители и призеры Всероссийских олимпиад по инженерной и компьютерной графике, которые делятся своим опытом перед студентами.

- деловая игра – в конце изучения раздела проводится деловая игра, сочетающая в себе различные варианты проверки знаний, умений и навыков студентов: коллективное решение сложных задач по дисциплине, правильная формулировка базовых определений, решение простых заданий на скорость, составление заданий друг для друга и проверка ответов, решение производственных задач (элементы Case-study) и т.д.

Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  110800 – Агроинженерия реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе не только пассивных, но и активных и интерактивных форм проведения занятий (таблица 6.1).

Таблица 6.1 – Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые на аудиторных занятиях по учебному плану.

| Семестр | Вид занятия (Л, ЛР) | Используемые активные и интерактивные формы проведения занятий | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 6,7 | ЛР | Работа в малых группах – выполнение и защита лабораторной работы, индивидуальных заданий в малых группах (звеньях). | 6 |
|  | ЛР | Беседа – защита лабораторной работы в виде беседы преподавателя с одним или группой студентов; | 3 |
|  | ЛР | Работа в сотрудничестве – решение задач с участием успевающих студентов | 4 |
|  | Л | Проблемные ситуации – создание проблемных ситуаций на лекциях с целью активизации студентов. | 2 |
| Итого: |  |  | 15 |

7. Оценочные средства для промежуточной аттестации

7.1 Экзаменационные билеты

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования

Алтайский ГАУ

УТВЕРЖДАЮ:

Кафедра «Электрификация и 					Зав.кафедрой ЭлАСХ

автоматизация сельского хозяйства»				д.т.н., профессор

Дисциплина «Эксплуатация электрооборудования»		А.А. Багаев

____________________

Экзаменационный билет № 1

1) Организация эксплуатации электрооборудования.

2) Эксплуатация воздушных линий.

Составитель:	к.т.н., доцент				В.Б. Белый

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования

Алтайский ГАУ

УТВЕРЖДАЮ:

Кафедра «Электрификация и 					Зав.кафедрой ЭлАСХ

автоматизация сельского хозяйства»				д.т.н., профессор

Дисциплина «Эксплуатация электрооборудования»		А.А. Багаев

____________________

Экзаменационный билет № 2

1. Задачи и условия рациональной эксплуатации электрооборудования.

2. Нагрузочная способность электрооборудования.

Составитель:	к.т.н., доцент				Б.В. Белый

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования

Алтайский ГАУ

УТВЕРЖДАЮ:

Кафедра «Электрификация и 					Зав.кафедрой ЭлАСХ

автоматизация сельского хозяйства»				д.т.н., профессор

Дисциплина «Эксплуатация электрооборудования»		А.А. Багаев

____________________

Экзаменационный билет № 3

1. Связь эксплуатации и надежности электрооборудования.

2. Эксплуатационная техническая документация.

Составитель:	к.т.н., доцент				В.Б. Белый

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования

Алтайский ГАУ

УТВЕРЖДАЮ:

Кафедра «Электрификация и 					Зав.кафедрой ЭлАСХ

автоматизация сельского хозяйства»				д.т.н., профессор

Дисциплина «Эксплуатация электрооборудования»		А.А. Багаев

____________________

Экзаменационный билет № 4

1. Эксплуатационные свойства электрооборудования (номинальные показатели, рабочие показатели, результирующие показатели, надёжность, безотказность, ремонтопригодность).

2. Основные требования к трансформаторам и их технические характеристики.

Составитель:	к.т.н., доцент				Б.В. Белый

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования

Алтайский ГАУ

УТВЕРЖДАЮ:

Кафедра «Электрификация и 					Зав.кафедрой ЭлАСХ

автоматизация сельского хозяйства»				д.т.н., профессор

Дисциплина «Эксплуатация электрооборудования»		А.А. Багаев

____________________

Экзаменационный билет № 5

1. Причины и закономерности появления отказов.

2. Профилактический осмотр, испытания и текущий ремонт электродвигателей.

Составитель:	к.т.н., доцент				В.Б. Белый

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования

Алтайский ГАУ

УТВЕРЖДАЮ:

Кафедра «Электрификация и 					Зав.кафедрой ЭлАСХ

автоматизация сельского хозяйства»				д.т.н., профессор

Дисциплина «Эксплуатация электрооборудования»		А.А. Багаев

____________________

Экзаменационный билет № 6

1. Структуры электротехнических служб. Расчёт числа электромонтёров.

2. Защитные и рабочие заземления.

Составитель:	к.т.н., доцент				Б.В. Белый

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования

Алтайский ГАУ

УТВЕРЖДАЮ:

Кафедра «Электрификация и 					Зав.кафедрой ЭлАСХ

автоматизация сельского хозяйства»				д.т.н., профессор

Дисциплина «Эксплуатация электрооборудования»		А.А. Багаев

____________________

Экзаменационный билет № 7

1. Задачи электротехнической службы.

2. Эксплуатация кабельных линий.

Составитель:	к.т.н., доцент				В.Б. Белый

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования

Алтайский ГАУ

УТВЕРЖДАЮ:

Кафедра «Электрификация и 					Зав.кафедрой ЭлАСХ

автоматизация сельского хозяйства»				д.т.н., профессор

Дисциплина «Эксплуатация электрооборудования»		А.А. Багаев

____________________

Экзаменационный билет № 8

1. Формы эксплуатации электроустановок.

2. Надзор и уход за работой асинхронного электродвигателя. Его текущий ремонт.

Составитель:	к.т.н., доцент				Б.В. Белый

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования

Алтайский ГАУ

УТВЕРЖДАЮ:

Кафедра «Электрификация и 					Зав.кафедрой ЭлАСХ

автоматизация сельского хозяйства»				д.т.н., профессор

Дисциплина «Эксплуатация электрооборудования»		А.А. Багаев

____________________

Экзаменационный билет № 9

1. Организационные основы и производственные структуры предприятий по эксплуатации электроустановок.

2. Резервирование электрооборудования.

Составитель:	к.т.н., доцент				В.Б. Белый

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования

Алтайский ГАУ

УТВЕРЖДАЮ:

Кафедра «Электрификация и 					Зав.кафедрой ЭлАСХ

автоматизация сельского хозяйства»				д.т.н., профессор

Дисциплина «Эксплуатация электрооборудования»		А.А. Багаев

____________________

Экзаменационный билет № 10

1. Надежность и техническое обслуживание электротехнических изделий.

2. Профилактические испытания и измерения на кабельных линиях.

Составитель:	к.т.н., доцент				Б.В. Белый

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования

Алтайский ГАУ

УТВЕРЖДАЮ:

Кафедра «Электрификация и 					Зав.кафедрой ЭлАСХ

автоматизация сельского хозяйства»				д.т.н., профессор

Дисциплина «Эксплуатация электрооборудования»		А.А. Багаев

____________________

Экзаменационный билет № 11

- Управление электрохозяйством предприятия.

2. Осмотры воздушных линий электропередачи.

Составитель:	к.т.н., доцент				В.Б. Белый

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования

Алтайский ГАУ

УТВЕРЖДАЮ:

Кафедра «Электрификация и 					Зав.кафедрой ЭлАСХ

автоматизация сельского хозяйства»				д.т.н., профессор

Дисциплина «Эксплуатация электрооборудования»		А.А. Багаев

____________________

Экзаменационный билет № 12

1. Условные графические обозначения элементов электроустановок. Ряды номинальных мощностей, токов, напряжений.

2. Определение мест повреждения на ВЛ.

Составитель:	к.т.н., доцент				Б.В. Белый

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования

Алтайский ГАУ

УТВЕРЖДАЮ:

Кафедра «Электрификация и 					Зав.кафедрой ЭлАСХ

автоматизация сельского хозяйства»				д.т.н., профессор

Дисциплина «Эксплуатация электрооборудования»		А.А. Багаев

____________________

Экзаменационный билет № 13

- . Организация ремонтно-эксплуатационного обслуживания электрических сетей.

2. Режимы работы трансформаторов.

Составитель:	к.т.н., доцент				В.Б. Белый

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования

Алтайский ГАУ

УТВЕРЖДАЮ:

Кафедра «Электрификация и 					Зав.кафедрой ЭлАСХ

автоматизация сельского хозяйства»				д.т.н., профессор

Дисциплина «Эксплуатация электрооборудования»		А.А. Багаев

____________________

Экзаменационный билет № 14

1. Требования к персоналу, эксплуатирующему электроустановки, и его подготовка.

2. Осмотр трансформаторов.

Составитель:	к.т.н., доцент				Б.В. Белый

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования

Алтайский ГАУ

УТВЕРЖДАЮ:

Кафедра «Электрификация и 					Зав.кафедрой ЭлАСХ

автоматизация сельского хозяйства»				д.т.н., профессор

Дисциплина «Эксплуатация электрооборудования»		А.А. Багаев

____________________

Экзаменационный билет № 15

1. Условия эксплуатации электрооборудования при воздействии климатических факторов.

2. Оценка продолжительности ремонтного цикла.

Составитель:	к.т.н., доцент					В.Б. Белый

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования

Алтайский ГАУ

УТВЕРЖДАЮ:

Кафедра «Электрификация и 					Зав.кафедрой ЭлАСХ

автоматизация сельского хозяйства»				д.т.н., профессор

Дисциплина «Эксплуатация электрооборудования»		А.А. Багаев

____________________

Экзаменационный билет № 16

1. Организационные основы и производственные структуры предприятий по эксплуатации электроустановок.

2. Оценка продолжительности цикла технического обслуживания.

Составитель:	к.т.н., доцент				Б.В. Белый

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования

Алтайский ГАУ

УТВЕРЖДАЮ:

Кафедра «Электрификация и 					Зав.кафедрой ЭлАСХ

автоматизация сельского хозяйства»				д.т.н., профессор

Дисциплина «Эксплуатация электрооборудования»		А.А. Багаев

____________________

Экзаменационный билет № 17

1. Задачи и условия рациональной эксплуатации электрооборудования.

2. Профилактические испытания и измерения на ВЛ.

Составитель:	к.т.н., доцент				В.Б. Белый

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования

Алтайский ГАУ

УТВЕРЖДАЮ:

Кафедра «Электрификация и 					Зав.кафедрой ЭлАСХ

автоматизация сельского хозяйства»				д.т.н., профессор

Дисциплина «Эксплуатация электрооборудования»		А.А. Багаев

____________________

Экзаменационный билет № 18

1. Причины и закономерности появления отказов.

2. Виды повреждения кабельных линий. Способы их обнаружения.

Составитель:	к.т.н., доцент				Б.В. Белый

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования

Алтайский ГАУ

УТВЕРЖДАЮ:

Кафедра «Электрификация и 					Зав.кафедрой ЭлАСХ

автоматизация сельского хозяйства»				д.т.н., профессор

Дисциплина «Эксплуатация электрооборудования»		А.А. Багаев

____________________

Экзаменационный билет № 19

1. Выбор электрооборудования по степени защиты, по исполнению и категории размещения, по мощности или току.

2. Измерение сопротивления заземляющего устройства.

Составитель:	к.т.н., доцент				В.Б. Белый

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования

Алтайский ГАУ

УТВЕРЖДАЮ:

Кафедра «Электрификация и 					Зав.кафедрой ЭлАСХ

автоматизация сельского хозяйства»				д.т.н., профессор

Дисциплина «Эксплуатация электрооборудования»		А.А. Багаев

____________________

Экзаменационный билет № 20

- Структуры электротехнических служб. Расчёт числа электромонтёров.

2. Допустимые нагрузки на кабельные линии при эксплуатации.

Составитель:	к.т.н., доцент				Б.В. Белый

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования

Алтайский ГАУ

УТВЕРЖДАЮ:

Кафедра «Электрификация и 					Зав.кафедрой ЭлАСХ

автоматизация сельского хозяйства»				д.т.н., профессор

Дисциплина «Эксплуатация электрооборудования»		А.А. Багаев

____________________

Экзаменационный билет № 21

1. Надежность и техническое обслуживание электротехнических изделий. Показатели надежности.

2. Эксплуатация воздушных линий.

Составитель:	к.т.н., доцент				В.Б. Белый

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования

Алтайский ГАУ

УТВЕРЖДАЮ:

Кафедра «Электрификация и 					Зав.кафедрой ЭлАСХ

автоматизация сельского хозяйства»				д.т.н., профессор

Дисциплина «Эксплуатация электрооборудования»		А.А. Багаев

____________________

Экзаменационный билет № 22

1. Характеристики внешней среды. Влияние внешней среды на эксплуатационные свойства электрооборудования.

2. Осмотры воздушных линий электропередачи.

Составитель:	к.т.н., доцент					Б.В. Белый

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования

Алтайский ГАУ

УТВЕРЖДАЮ:

Кафедра «Электрификация и 					Зав.кафедрой ЭлАСХ

автоматизация сельского хозяйства»				д.т.н., профессор

Дисциплина «Эксплуатация электрооборудования»		А.А. Багаев

____________________

Экзаменационный билет № 23

1. Основные сведения об электрооборудовании, применяемого в агропромышленном комплексе (асинхронные двигатели, электронагревательные установки, электроосветительные и облучательные  установки, пускозащитная аппаратура).

2. Категории электроприемников при обеспечении надежности электроснабжения и нормы качества электроэнергии.

Составитель:	к.т.н., доцент					В.Б. Белый

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования

Алтайский ГАУ

УТВЕРЖДАЮ:

Кафедра «Электрификация и 					Зав.кафедрой ЭлАСХ

автоматизация сельского хозяйства»				д.т.н., профессор

Дисциплина «Эксплуатация электрооборудования»		А.А. Багаев

____________________

Экзаменационный билет № 24

1. . Планирование технического обслуживания электрооборудования.

2. Сопоставление систем ремонта оборудования.

Составитель:	к.т.н., доцент					Б.В. Белый

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования

Алтайский ГАУ

УТВЕРЖДАЮ:

Кафедра «Электрификация и 					Зав.кафедрой ЭлАСХ

автоматизация сельского хозяйства»				д.т.н., профессор

Дисциплина «Эксплуатация электрооборудования»		А.А. Багаев

____________________

Экзаменационный билет № 25

1. Применение теории надежности при эксплуатации электрооборудования

2. Режимы работы трансформаторов.

Составитель:	к.т.н., доцент					В.Б. Белый

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования

Алтайский ГАУ

УТВЕРЖДАЮ:

Кафедра «Электрификация и 					Зав.кафедрой ЭлАСХ

автоматизация сельского хозяйства»				д.т.н., профессор

Дисциплина «Эксплуатация электрооборудования»		А.А. Багаев

____________________

Экзаменационный билет № 26

1. Сопоставление систем ремонта оборудования.

2. Профилактические испытания и измерения на КЛ.

Составитель:	к.т.н., доцент				Б.В. Белый

7.2 Вопросы, выносимые на зачет

- Организация эксплуатации электрооборудования.

- Задачи и условия рациональной эксплуатации электрооборудования.

- Эксплуатационная техническая документация.

- Связь эксплуатации и надежности электрооборудования.

- Основные сведения об электрооборудовании, применяемого в агропромышленном комплексе (асинхронные двигатели, электронагревательные установки, электроосветительные и облучательные  установки, пускозащитная аппаратура).

- Эксплуатационные свойства электрооборудования (номинальные показатели, рабочие показатели, результирующие показатели, надёжность, безотказность, ремонтопригодность).

- Причины и закономерности появления отказов.

- Характеристика внешней среды.

- Особенности электроснабжения сельских электроустановок.

- Специфика эксплуатации электропривода в сельских электроустановках.

- Выбор электрооборудования по степени защиты, по исполнению и категории размещения, по мощности или току.

- Выбор типа защиты электродвигателей.

- Оптимизация нагрузки двигателя по суммарным потерям.

- Оптимизация нагрузки двигателя по надёжности.

- Экономичные режимы работы трансформаторов.

- Нагрузочная способность электрооборудования.

- Резервирование электрооборудования.

- Задачи электротехнической службы.

- Формы эксплуатации электроустановок.

- Структуры электротехнических служб. Расчёт числа электромонтёров.

- Сопоставление систем ремонта оборудования.

- Оценка продолжительности ремонтного цикла.

- Оценка продолжительности цикла технического обслуживания.

- Осмотры воздушных линий электропередачи.

- Профилактические испытания и измерения на ВЛ.

- Определение мест повреждения на ВЛ.

- Осмотры кабельных линий.

- Допустимые нагрузки на кабельные линии при эксплуатации.

- Профилактические испытания и измерения на КЛ.

- Определение мест повреждения КЛ.

- Осмотр трансформаторов.

- Режимы работы трансформаторов.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

  - Рекомендуемая литература

а) основная

1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.-М.- Ростов-на-Дону: Издательский центр «МарТ», 2003.-272 с.

2. Устройство, ремонт и обслуживание электрооборудования в сельскохозяйственном производстве: Учебник/ Коломиец А.П., Ерошенко Г.П., Расторгуев В.М. –М.: Академия, 2003. -368 с.: ил. – (Профессиональное образование)

3. Наумов, И.В. Высоковольтное электрооборудование сельских распределительных сетей (электрические сети) : учебное пособие для вузов / И.В. Наумов. – Иркутск : ИрГСХА, 2003.-179 с.

4. Эксплуатация электрооборудования : учебник / Г.П. Ерошенко [и др.]. –М. : КолосС, 2005. -344с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для вузов)

б) дополнительная

5. Правила устройства электроустановок (ПУЭ): по состоянию на 15 августа 2005 г. - 6-е и 7-е изд., все действующие разделы с изм. И доп. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2005.- 845 с.

6. Белый В.Б. Курсовое проектирование по эксплуатации электрооборудования: учебное пособие / В.Б. Белый.- Барнаул: Изд-во АГАУ, 2008. – 72с.

Список имеющихся в библиотеке университета

изданий основной учебной литературы по дисциплине,

по состоянию на «__»_______________ 201_ года

| № п/п | Библиографическое описание издания |  | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.-М.- Ростов-на-Дону: Издательский центр «МарТ», 2003.-272 с |  | 1 |
| 2 | Устройство, ремонт и обслуживание электрооборудования в сельскохозяйственном производстве: Учебник/ Коломиец А.П., Ерошенко Г.П., Расторгуев В.М. –М.: Академия, 2003. -368 с.: ил. – (Профессиональное образование) |  | 2 |
| 3 | Эксплуатация электрооборудования : учебник / Г.П. Ерошенко [и др.]. –М. : КолосС, 2005. -344с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для вузов) | 37 |  |

Список имеющихся в библиотеке университета

изданий дополнительной учебной литературы по дисциплине,

по состоянию на «__» ____________________ 201_ года

| № п/п | Библиографическое описание издания | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Правила устройства электроустановок Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 июля 2010 года. –М.: КНОРУС, 2010. -488 с.. | 12 |
| 2 | Белый, В.Б. Курсовое проектирование по эксплуатации электрооборудования: учебное пособие / В.Б. Белый.- Барнаул: Изд-во АГАУ, 2008. – 72с. | 80 |
| 3 | Наумов, И.В. Высоковольтное электрооборудование сельских распределительных сетей (электрические сети) | Электронный вариант на кафедре |

Составитель: к.т.н., доцент  Белый В.Б.

Список верен

_______________________________ 		______________

Должность работника библиотеки 						подпись			И.О. Фамилия

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для изучения студентами дисциплины создана специализированная учебная аудитория.

| № п/п | Перечень оборудования в специализированной учебной аудитории | Тип, марка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стенд для проведения лабораторных занятий по курсу «Электроснабжение» |  | 2 |
| 2 | Трансформатор силовой | ТМ-25 кВА | 1 |
| 3 | Разъединитель линейный | РЛНД-10 кВ | 1 |
| 4 | Трансформатор напряжения | НАМИ-10 | 1 |
| 5 | Мегаомметр | Ф4102/2-М | 1 |
| 6 | Комплект измерительный | К505 | 1 |
| 7 | Образцы сталеалюминиевых и алюминиевых проводов различных сечений |  |  |
| 8 | Образцы проводов СИП различных сечений |  |  |
| 9 | Образцы фарфоровых и стеклянных изоляторов на разные напряжения |  |  |
| 10 | Линейная арматура для ВЛ |  |  |
| 11 | Автоматический воздушный выключатель | А3726 | 2 |
| 12 | Автоматический воздушный выключатель | ВА57Ф35 | 1 |
| 13 | Высоковольтные предохранители | ПН-10 | 3 |
| 14 | Образцы различных реле |  | 15 |
| 15 | Трансформаторы тока |  | 3 |
| 16 | Трубчатый разрядник | РТФ-10-0,2 | 1 |
| 17 | Вентильный разрядник |  | 3 |
| 18 | Рубильник | АС-21Е | 1 |
| 19 | Комплект арматуры для СИП |  |  |

Аннотация

дисциплины “Эксплуатация электрооборудования”

Цель дисциплины

Подготовка специалистов к самостоятельной инженерной деятельности по организации эффективной эксплуатации электрооборудования, электроустановок и средств автоматики сельскохозяйственных предприятий с различными формами собственности.

Задачи дисциплины

      - изучение нормативной и технической документации в области эксплуатации электрооборудования;

### изучение основных видов электрооборудования, используемого на производственных сельскохозяйственных объектах и в системах сельского электроснабжения;

### изучение закономерностей, правил и способов комплектования, использования по назначению, систем технического обслуживания и ремонта электрооборудования,

### изучение методов обеспечения требуемой надёжности и рационального использования электрооборудования.

Освоение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций

| Содержание компетенций, формируемых полностью или частично дисциплиной | Коды компетенций в соответствии с ФГОС ВО | Перечень результатов обучения, формируемых дисциплиной |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По завершении изучения данной дисциплины выпускник должен |  |  |
|  |  | знать | уметь | владеть |
| Готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок | ПК-8 | Правила технической эксплуатации и техники безопасности при работе в эл. установках | Применять на практике требования нормативных документов | Практическими приемами эксплуатации электрооборудования |

Трудоемкость дисциплины “Эксплуатация электрооборудования” по видам занятий для студентов очной формы обучения, реализуемой по учебному плану направления 35.03.06 – Агроинженерия профиль “Электрооборудование и электротехнологии”

| Вид занятий | Всего | В т.ч. по семестрам |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 7 |
| - Аудиторные занятия, всего, часов в том числе: | 84 | 50 | 34 |
| 1.1. Лекции | 36 | 18 | 18 |
| 1.2. Лабораторные работы | 48 | 32 | 16 |
| 1.3. Практические (семинарские) занятия | - | - | - |
| 2. Самостоятельная работа, часов, всего | 105 | 22 | 83 |
| в том числе 2.1 Курсовая работа | 50 | - | 50 |
| 2.2 Текущая самоподготовка | 32 | 12 | 20 |
| 2.3 Подготовка и сдача зачета, экзамена | 23 | 10 | 13 |
| Всего часов (стр. 1 + стр. 2) | 194 | 77 | 117 |
| Общая трудоемкость, зачетных единиц | 6 | 2 | 4 |

Форма промежуточной аттестации:

Зачет – 6 семестр, экзамен – 7 семестр.

Перечень изучаемых тем (приводится в соответствии с тематическим планом изучения дисциплины):

1 Теоретические основы эксплуатации электрооборудования

2. Основы рационального выбора и использования электрооборудования

3. Техническая эксплуатация электрооборудования и средств автоматики

4. Технологии текущих и капитальных ремонтов электрооборудования