Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Алтайский государственный аграрный университет»

СОГЛАСОВАНО                                               УТВЕРЖДАЮ

Декан инженерного факультета                       Проректор по развитию

______________Пирожков Д.Н.                       образовательного процесса

«____» _______ 2013 г                                ___________ А.А. Томаровский

«____»  __________2013 г.

Кафедра «Механизация животноводства»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«МЕТОДЫ И АППАРАТУРА ДЛЯ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Направление подготовки

110800 - «Агроинженерия»

Программа подготовки

«Технологии и средства механизации сельского хозяйства»;

«Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве»;

«Процессы и аппараты пищевых производств»;

«Технологии и средства технического обслуживания

в сельском хозяйстве»

Квалификация (степень) выпускника «магистр»

Барнаул 2013

Рабочая программа учебной дисциплины «Методы и аппаратура для экспериментальных исследований» составлена на основе требований федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 110800  Агроинженерия в соответствии с учебным планом, утвержденным ученым советом университета в:

- 2011 г. по программе «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» для очной формы обучения;

- 2011 г. по программе «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве» для очной формы обучения;

- 2011 г. по программе «Процессы и аппараты пищевых производств» для очной формы обучения;

- 2011 г. по программе «Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве», для очной формы обучения.

Рассмотрена на заседании кафедры,

протокол № 5 от 27 ноября 2012 г.

Зав. кафедрой

д.т.н., профессор                                                                      Федоренко И.Я.

Одобрена на заседании методической комиссии инженерного факультета,

Протокол № 11 от «_05_»____мая______2013г.

Председатель методической комиссии

к.т.н., доцент							           Н.Т. Кривочуров

Составитель:

к.т.н, доцент			                             	                    	В.В. Садов

Лист внесения дополнений и изменений в рабочую программу дисциплины (модуля, курса, предмета)

________________________________________________________________

на 201__ - 201___

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры, протокол №___ от ______ 201 __г.

Зав. кафедрой

___________________________			                    _______________

уч. степен., ученое звание                                                                 И.О.Ф.

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1.________________________________________________________________

2.________________________________________________________________

3.________________________________________________________________

4.________________________________________________________________

5.________________________________________________________________

Составители изменений и дополнений:

___________________________					_______________

уч. степен., должность						                 И.О.Ф.

___________________________					_______________

уч. степен., должность						                 И.О.Ф.

Председатель методической комиссии

___________________________					________________

уч. степен., ученое звание							И.О.Ф.

«___»______________201____г.

Оглавление

1. Цель и задачи освоения дисциплины                                                               5

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО                                                    5

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины                    6

4. Распределение трудоемкости дисциплины по видам знаний                       7

5. Тематический план освоения дисциплины                                                    9

6. Образовательные технологии                                                                         10

7. Характеристика фондов оценочных средств для текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации                                   11

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины                                         13

9. Материально - техническое обеспечение дисциплины                                14

1. Цель и задачи дисциплины

Цель  - дать будущим магистрам знания об аппаратуре и методах при проведении экспериментальных исследованиях.

Задачи:

- способствование  углублению  и  закреплению  магистрантами  имеющихся

теоретических знаний изучаемых дисциплин и отраслей науки;

- изучение современных математических методов планирования эксперимента;

-  освоение количественных и качественных методов обработки данных и интерпретации результатов;

- изучение способов экспериментального определения статистических и динамических зависимостей между переменными объекта исследования;

- изучение аппаратуры для проведения экспериментальных исследований;

- освоение программного компьютерного обеспечения для обработки экспериментальных данных на базе использования Mathcad, Statistica, Excel.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Дисциплина относится к к специальным дисциплинам профессионального цикла . Для ее успешного усвоения необходимы знания  базовых понятий информатики и вычислительной техники, математики, механики, других общепрофессиональных и специальных дисциплин. Сведения об этих дисциплинах учебного плана приводятся в таблице 1.

Таблица 1 - Сведения о дисциплинах, практиках (и их разделах), на которые опирается содержание данной дисциплины

| Наименование дисциплины, других элементов учебного плана | Перечень результатов |
| --- | --- |
| Математика Информатика и вычислительная техника Теоретическая механика Сельскохозяйственные машины Тракторы и автомобили Метрология Механизация и технология животноводства | Математическая статистика, дифференциальное и интегральное исчисление, оценка точности измерений, компьютерные программы Mathcad, Statistica, Excel. |

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Конечные результаты обучения по данной дисциплине приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Сведения о компетенциях и результатах обучения, формируемых дисциплиной.

| Содержание компетенций, формируемых полностью или частично данной дисциплиной | Коды компетенций в соответствии с ФГОС ВПО | Перечень результатов обучения, формируемых дисциплиной |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По завершении изучения данной дисциплины выпускник должен |  |  |
|  |  | Знать | Уметь | Владеть |
| Способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности. Способность к проектной деятельности на основе системного подхода, умением строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ | ОК - 2 ПК-10 | Постановки задач экспериментального исследования, методы их решения, давать интерпретацию полученных результатов; оборудование и его возможности в экспериментальном исследовании. | Применять полученные знания при планировании и проведении экспериментального исследования, грамотно использовать пакеты прикладных программ, использовать полученные результаты для обоснования технических решений. | Методами планирования и проведения эксперимента в инженерной и научной деятельности, навыками обработки данных при помощи программ, проводить анализ полученных результатов. |

4. Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий

Таблица 3 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий, реализуемой по учебному плану_108_ часов.

| Вид занятий | Всего | Семестр II |
| --- | --- | --- |
| 1. Аудиторные занятия, часов, всего | 52 | 52 |
| 1.1. Лекции | 20 | 20 |
| 1.2. Лабораторные работы | - | - |
| 1.3. Практические (семинарские) занятия | 32 | 32 |
| 2. Самостоятельная работа, часов, всего | 29 | 29 |
| 2.1. Курсовой проект (КП), курсовая работа |  |  |
| 2.2. Расчетно-графическое задание (РГР) |  |  |
| 2.3. Самостоятельное изучение разделов |  |  |
| 2.4. Текущая самоподготовка | 29 | 29 |
| 2.5. Подготовка и сдача экзамена | 27 | 27 |
| 2.6. Контрольная работа (К)2 |  |  |
| Итого часов (стр. 1+ стр.2) | 108 | 108 |
| Форма промежуточной аттестации | экзамен | экзамен |
| Общая трудоемкость, зачетных единиц | 3 | 3 |

В период изучения дисциплины осуществляется текущая и промежуточная аттестация обучающихся.

Текущая аттестация предполагает:

- проведение опроса;

- выполнение практических работ и защита отчета о выполнении заданий по самостоятельным работам;

- представление конспекта и собеседование по вопросам, вынесенным на самостоятельное изучение.

Промежуточная аттестация дисциплины предусмотрена экзаменом, на котором проверяется:

- усвоение теоретического материала курса;

- умение пользоваться полученными знаниями при решении практических задач.

5. Тематический план освоения дисциплины

Тематический план представленный в виде таблицы 4.

Таблица 4. - Тематический план изучения дисциплины по учебному плану

| Наименование | Изучаемые вопросы | Объем часов |  |  |  | Форма текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лабораторные работы | практические занятия | самостоятельная работа |  |
| Семестр II |  |  |  |  |  |  |
| Введение | Основная терминология в области планирования эксперимента. | 1 |  | - |  | Опрос |
| 1. Общая характеристика объекта исследования | Объект исследования. Модель «черный ящик». Параметры и факторы предъявляемые к ним. | 2 |  | 2 | 2 | Опрос |
| 2. Моделирование эксперимента | Модели, их классификация. Построение моделей. Физическая и математическая модели машины. Решение и анализ математической модели динамической системы. | 3 |  | 4 | 4 | Опрос |
| 3. Подобие | Сущность подобия. Теоремы подобия. Критерии подобия. Перерасчет результатов модельных испытаний на натуру. Определение критериев подобия с использованием теории размерностей. Определение критериев подобия из уравнений процесса. | 2 |  | 4 | 2 | Опрос |
| 4. Планирование эксперимента | Классификация планов. Область определения, интервалы варьирования и уровни факторов. Кодирование факторов. Матрица планирования полнофакторного эксперимента. Дробный факторный эксперимент. Планирование отсеивающих экспериментов. Планы второго порядка. Экстремальный эксперимен. | 4 |  | 6 | 8 | Опрос |
| 5. Статистическая обработка экспериментальных данных | Виды погрешностей экспериментов. Законы распределения вероятностей случайных величин. Числовые характеристики случайных величин. Погрешности косвенных измерений. Интервальные оценки измеряемых величин и их погрешностей. Проверка однородности выборок и дисперсий. Сравнение выборочных средних. Дисперсионный анализ. | 2 |  | 6 | 4 | Опрос |
| 6. Экспериментально-статистическое исследование связей | Корреляционный анализ. Регрессионный анализ. | 2 |  | 2 | 2 | Опрос |
| 7. Оборудование для экспериментальных исследований. | Оборудование и его настройка. Приборная погрешность. | 2 |  | 2 | 2 | Опрос |
| 8 Компьютерная обработка экспериментальных данных | Компьютерный класс с системой МS Office. Программное обеспечение Mathcad, Statistica, Excel. | 2 |  | 6 | 5 | Опрос |
|  | Выполнение контрольной работы (для заочной формы обучения) |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение курсовой работы (проекта) |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка к зачету |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка к экзамену |  |  |  | 27 |  |
|  | Всего | 20 |  | 32 | 56 |  |

6. Образовательные технологии

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, по ООП «Агроинженерия» должен составлять не менее 30% от всего объема аудиторных занятий (в соответствии с требованиями ФГОС). По дисциплине «методы и аппаратура для экспериментальных исследований» удельный вес занятий, приводимых в интерактивных формах, в соответствии с данной программой составляет 38%.

Таблица 5 - Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые на аудиторных занятиях

| Семестр | Вид занятий | Используемые активные и интерактивные формы проведения занятий | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| II | Л | Лекции - визуализация с применением мультимедейных технологий. | 4 |
|  | ПР | Работа в компьютерном зале. Выход в Internet. Обработка экспериментальных данных. Построение математических моделей, графических зависимостей. | 16 |
|  | ЛР | - |  |
| ИТОГО |  |  | 20 |

7. Характеристика фондов оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Вопросы к экзамену:

- Измерительные приборы и их типы.

- Пределы измеряемых величин. Выбор цены деления.

- Абсолютная и относительная погрешности измерения.

- Что  такое  приборная (систематическая),  модельная  и случайная погрешности?

- Способы выводы информации с измерительных приборов.

- Параметры измерительных приборов: чувствительность, класс точности, надежность.

- Что  характеризуют  средним  значением  и  стандартным квадратичным отклонением? Как эти величины оценивают исходя из экспериментальных результатов?

- Почему нормальное распределение чаще других встречается в эксперименте?

- Какой  смысл  придают  понятиям  доверительной  вероятности и доверительного интервала?

- С какой целью в окончательный результат многократного измерения вводят коэффициент Стьюдента?

- Как количественно оценивают приборную погрешность?

- Каким образом находят суммарную погрешность окончательного  результата  измерения,  учитывающую  приборную погрешность?

- Перечислите правила округления и записи окончательного результата измерения в стандартной форме.

- Какую модель использует метод наименьших квадратов и как она связана с его названием? Каков алгоритм метода?

- С какой целью проводят статистический анализ результатов эксперимента?

- Какая  существует  связь  между  коэффициентами  Стьюдента и собственно распределением Стьюдента?

- Опишите  процедуру  статистического  сравнения  двух значений одной и той же постоянной величины, полученных в независимых измерениях.

- Как проверить гипотезу о совпадении двух независимых средних величин?

- Как проверить гипотезу о линейности экспериментально полученной зависимости?

- Перечислите основные требования к ведению лабораторного журнала и оформлению научного отчета?

- Что такое факторы оптимизации и какие требования к ним предъявляются?

- Как выбрать уровни варьирования факторов?

- Какие требования предъявляются к параметрам оптимизации?

- Каков порядок постановки опытов при ПФЭ?

- Как проверить статистическую значимость коэффициентов регрессии?

- Как проверить адекватность получаемой математической модели?

- Каков порядок постановки опытов при ДФЭ?

- Проведите сравнительный анализ ПФЭ и ДФЭ.

- Оптимальность планов.

- Ротатабельное планирование второго порядка.

- Ортагональное планирование второго порядка

- D-оптимальные планы второго порядка.

- «Звездные точки» и планы с их участием

- Планы третьего порядка.

- Модели различной степени.

- Критерий Кохрена.

- Критерий Фишера.

- Обработка экспериментальных данных в программе статистика.

- Построение графических зависимостей  по уравнениям регрессии

- Методы поиска оптимальных решений.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Библиографический список

Основная

1. Рогов, В. А. Методика и практика технических экспериментов : учебное пособие для вузов / В. А. Рогов, Г. Г. Позняк. – М. : Академия, 2005. – 283 с.

2. Шпаков П.С., Попов В.Н.Статистическая обработка экспериментальных данных: Учебное пособие по курсу "Математическая обработка результатов измерений". М: Недра ,2003.

Дополнительная

1. Агапьев  Б.Д.,  Белов  В.Н.,  Кесаманлы  Ф.П.,  Козловский В.В.,  Марков  С.И.  Обработка  экспериментальных данных: Учеб. пособие / СПбГТУ. СПб., 2001.

2. Новик Ф.С. Оптимизация процессов технологии металлов методами планирования эксперимента/ Ф.С. Новик, Я.Б. Арсов. - М.: Машиностроение, 1980.- 30 л/с.

3. Г.Б. Ходасевич. Обработка экспериментальных данных на ЭВМ. Режим доступа: http://dvo.sut.ru/libr/opds/i130hod2/index.htm

4. ЭБС издательство «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/

5. Образовательный центр МИРЭА. Режим доступа: http://www.niedcenter.mirea.ru/

6. Хартман К. Планирование эксперимента в исследовании технологических процессов/ К. Хартман и [др.] - М.: Мир, 1977. - 552 с.

7. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. – М.: Наука, 1976.

8. Зедгинидзе И.Г. Планирование эксперимента для исследования многокомпонентных систем. — М.: Наука,1976.

9. Агапьев  Б.Д.,  Белов  В.Н.,  Кесаманлы  Ф.П.,  Козловский В.В.,  Марков  С.И.  Обработка  экспериментальных данных: Учеб. пособие / СПбГТУ. СПб., 2001.

10. Джонсон Н., Лион Ф. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке: Методы планирования эксперимента. – М.: Мир, 1981. – 520 с.

11. Голикова Т.И. Панченко А.А. Каталог планов второго порядка. М.: МГУ, 1974, т.1, 388с., т.2, 384с.

9. Материально - техническое обеспечение дисциплины

Для проведения лекционных занятий с компьютерной поддержкой требуется наличие аудитории с проекционным оборудованием, оснащенным входом D - Sud или HDMI c подключением к Internet. Разрешение проекционного оборудования - не менее 1024х768.

Для проведения практических занятий с компьютерной поддержкой (16 часов) требуется компьютерный класс, на местах которого доступен пакет МS Office, включающий МS Eхсel, а также Statistica, MathCAD.

Кафедра механизации животноводства располагает аудиторией и учебным оборудованием, необходимым для проведения лекционных занятий.

Аннотация дисциплины

«Методы и аппаратура для экспериментальных исследований»

Целью изучения дисциплины «Методы и аппаратура для экспериментальных исследований» в магистратуре является овладение знаниями об аппаратуре и методах экспериментального исследования.

В задачи дисциплины входят: способствование  углублению  и  закреплению  магистрантами  имеющихся теоретических знаний изучаемых дисциплин и отраслей науки; изучение современных математических методов планирования эксперимента; освоение количественных и качественных методов обработки данных и интерпретации результатов; изучение способов экспериментального определения статистических и динамических зависимостей между переменными объекта исследования; изучение аппаратуры для проведения экспериментальных исследований; освоение программного компьютерного обеспечения для обработки экспериментальных данных на базе использования Mathcad, Statistica, Excel.

Освоение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

| № п/п | Содержание компетенций, формируемых полностью или частично данной дисциплины |
| --- | --- |
| ОК-2 | Способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности. |
| ПК-10 | Способность к проектной деятельности на основе системного подхода, умением строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ |

Трудоемкость дисциплины реализуемой по учебному плану:

| Вид занятий | Всего | Семестр II |
| --- | --- | --- |
| 1. Аудиторные занятия, часов, всего | 52 | 52 |
| 1.1. Лекции | 20 | 20 |
| 1.2. Лабораторные работы | - | - |
| 1.3. Практические (семинарские) занятия | 32 | 32 |
| 2. Самостоятельная работа, часов, всего | 29 | 29 |
| 2.1. Курсовой проект (КП), курсовая работа |  |  |
| 2.2. Расчетно-графическое задание (РГР) |  |  |
| 2.3. Самостоятельное изучение разделов |  |  |
| 2.4. Текущая самоподготовка | 29 | 29 |
| 2.5. Подготовка и сдача экзамена | 27 | 27 |
| 2.6. Контрольная работа (К)2 |  |  |
| Итого часов (стр. 1+ стр.2) | 108 | 108 |
| Форма промежуточной аттестации | экзамен | экзамен |
| Общая трудоемкость, зачетных единиц | 3 | 3 |

Форма промежуточной аттестации – экзамен

Перечень изучаемых тем:

1. Общая характеристика объекта исследования;

2. Моделирование эксперимента;

4. Теоремы подобия;

5. Планирование эксперимента;

6. Экспериментально-статистическое исследование связей;

7. Оборудование для экспериментальных исследований;

8. Компьютерная обработка экспериментальных данных.