Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Алтайский государственный аграрный университет»

Согласовано:                                              Утверждаю:

Декан инженерного факультета                 Проректор по развитию              образовательной деятельности  АГАУ

Д.Н. Пирожков  ______________              А.А. Томаровский  _______________

«____» ____________2014г.                       «_____» ____________2014 г.

Кафедра «Электрификации и автоматизации сельского хозяйства»

# РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ

Т Е О Р И Я   Э К С П Л У А Т А Ц И И

Э Л Е К Т Р О-  И   Т Е П Л О Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Х

У С Т А Н О В О К   И   С И С Т Е М

Направление подготовки 110800 – Агроинженерия

Квалификация (степень) – «магистр»

Программы подготовки

«Технологии и средства механизации сельского хозяйства»;

«Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве»;

«Процессы и аппараты пищевых производств»;

«Технологии и средства технического обслуживания в

сельском хозяйстве»;

«Энергообеспечение и электротехнологии в АПК»;

«Технологии и средства технического сервиса в АПК»

Барнаул    2014

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория эксплуатации электро- и теплоэнергетических установок и систем» составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки – 110800 “Агроинженерия” в соответствии с учебным планом, утвержденным Ученым советом университета

2011 г. по программе «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» для очной формы обучения;

2011 г. по программе «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве», для очной формы обучения;

2011 г. по программе «Процессы и аппараты пищевых производств», для очной формы обучения;

2011 г. по программе «Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве», для очной формы обучения;

2012 г. по программе «Энергообеспечение и электротехнологии в АПК», для очной формы обучения;

2012 г. по программе «Технологии и средства технического сервиса в АПК», для очной формы обучения

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № ___ от «___» __________2014г.

Зав. кафедрой

д.т.н., проф.                                                             А.А. Багаев

Одобрена на заседании методической комиссии Инженерного факультета, протокол № ____ от «____» ___________2014г.

Председатель методической комиссии

к.т.н., доц.                                                                В.В. Садов

Составитель

к.т.н., доц.                                                                В.Б. Белый

Лист внесения дополнений и изменений в рабочую программу учебной дисциплины   «Теория эксплуатации электро- и теплоэнергетических установок и систем»

на 201__ - 201__ учебный год

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры, протокол № ___ от ____________ 201__г.

Зав. кафедрой

____________    _________    ____________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. _____________________________________2. _____________________________________

3. _____________________________________

4. _____________________________________

5. _____________________________________

Составители изменений и дополнений:

____________   _________  ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

____________  _______  ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

Председатель методической комиссии

____________   _________  ___________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

«___» ______________ 201__ г.

на 201__ - 201__ учебный год

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры, протокол № ___ от ____________ 201__г.

Зав. кафедрой

____________    _________    ____________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. _____________________________________2. _____________________________________

3. _____________________________________

4. _____________________________________

5. _____________________________________

Составители изменений и дополнений:

____________   _________  ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

____________  _______  ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

Председатель методической комиссии

____________   _________  ___________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

«___» ______________ 201__ г.

- Цель и задачи дисциплины

Цель преподавания дисциплины

Цель дисциплины – подготовка специалистов к самостоятельной инженерной деятельности по организации эффективной эксплуатации электрооборудования, электроустановок и средств автоматики сельскохозяйственных предприятий с различными формами собственности.

Задачи изучения дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен знать:

      - нормативную и техническую документацию в области эксплуатации электро- и теплоэнергетических установок и систем;

### основные виды электро- теплоэнергетического оборудования, используемого на производственных сельскохозяйственных объектах;

### закономерности, правила и способы комплектования, использование по назначению, системы технического обслуживания и ремонта электрооборудования,

### методы обеспечения требуемой надёжности и рационального использования электрооборудования.

должен уметь применять:

- методы и средства испытаний и диагностики электроэнергетического оборудования; средства контроля качества электроэнергии;

- методы управления и контроля над передачей и распределением электроэнергии в технологических процессах сельскохозяйственного производства;

- методы организации труда электротехнической службы производства;

- правила устройств электрических установок, правила технической эксплуатации электроустановок поьребителей, правила безопасности при работе на электроустановках.

- Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина входит в базовую часть профессионального циклаи опирается на знание ряда дисциплин: математика; физика; теоретические основы электротехники; информационные технологии; электрические машины; электропривод; электроснабжение; светотехника и электротехнологии; экономика сельского хозяйства; психология.

###### Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты образования:

Знать:

- основные источники научно-технической информации по эксплуатации электро- и теплоэнергетических установок;

- методы диагностики основных дефектов оборудования;

- типы электрооборудования, применяемые в электро- и теплоэнергетических системах;

- источники научно-технической информации (журналы, интернет-сайты) по типам электрооборудования.

Уметь:

- самостоятельно разбираться в нормативных методиках контроля электрооборудования;

- использовать программы оценки режимов работы электрооборудования;

- осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию и выбирать необходимые типы оборудования;

- анализировать информацию о новых технологиях в эксплуатации электрооборудования;

- самостоятельно оформлять документацию, необходимую для эксплуатации электрооборудования.

Владеть:

- терминологией в области электроэнергетики и электрификации;

- навыками поиска информации о типах электрооборудования;

- информацией о различных режимах работы электрооборудования в современных электро- и теплоэнергетических системах;

- навыками применения полученной информации при проектировании систем электроснабжения.

Сведения о компетенциях, которые данная дисциплина формирует у обучающихся, представлены в таблице 1.

Таблица 2 – Сведения о компетенциях и результатах обучения, формируемых дисциплиной «Теория эксплуатации электро- и теплоэнергетических установок и систем»

| Содержание компетенций, формируемых полностью или частично дисциплиной | Коды компетенций в соответствии с ФГОС ВПО | Перечень результатов обучения, формируемых дисциплиной |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По завершении изучения данной дисциплины выпускник должен |  |  |
|  |  | знать | уметь | владеть |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений в области технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной продукции | ПК-7 | Методики сбора и обработки исходных данных для организации рационального обслуживания эл. оборудования | Использовать на практике методики сбора и обработки первичной информации. | Существую-щим программным обеспечением обработки данных |
| Способность и готовность организовывать самостоятельную и научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-технической сфере агропромышлен-ного комплекса | ПК-9 | Основные законы и правила организации труда коллективов исполнителей, правила организации технической эксплуатации эл. оборудования | Применять на практике типовые технологии эксплуатации эл. оборудования | Практическими приемами по организации эксплуатации эл. оборудования |

- Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 ч.

| № п/п | Раздел дисциплины | Семестр | Виды учебной работы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего часов | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | Лекции | Лабораторные работы | Практические занятия | Самостоятельная работа |
| 1 | Введение. Общие вопросы эксплуатации электро- и теплоэнергетических установок и систем. | А | 10 | - | - | 2 | 8 |
| 2 | Теоретические основы эксплуатации электро- и теплоэнергетических установок и систем. | А | 18 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 3 | Методы сбора и обработки информации по надежности электро- и теплоэнергетических установок и систем | А | 26 | - | 4 | 8 | 14 |
| 4 | Техническая эксплуатация электрооборудования электроэнергетических систем. | А | 32 | - | 14 | 2 | 16 |
| 5 | Эксплуатация теплогенерирующих установок. | А | 22 | - | 12 | 2 | 8 |
| Итого |  |  | 108 | 2 | 32 | 16 | 58 |

- Содержание разделов дисциплины

5.1. Введение. Общие вопросы эксплуатации электро- и теплоэнергетических установок и систем

Основные понятия и определения теории эксплуатации. Основные принципы обеспечения надежности. Нормы надежности технических систем, агрегатов и деталей.

5.2. Теоретические основы эксплуатации электро- и теплоэнергетических установок и систем

Основные понятия и определения теории надёжности. Показатели надёжности. Законы распределения случайных величин в теории надёжности. Методы расчёта надёжности при проектировании и эксплуатации. Решение эксплуатационных задач методами теории надёжности. Пути повышения эксплуатационной надёжности. Задачи оптимального резервирования электрооборудования. Диагностика электрооборудования.

5.3. Методы сбора и обработки информации по надежности электро- и теплоэнергетических установок и систем

Общие сведения о методах выбора и комплектования. Выбор электрооборудования по техническим характеристикам. Выбор по экономическим критериям. Выбор устройств защиты.

5.4. Техническая эксплуатация электрооборудования электроэнергетических систем

Эксплуатация линий электропередач (воздушных и кабельных). Приём в эксплуатацию, причины отказов, осмотры, профилактические измерения и испытания, ремонт.

Эксплуатация силовых и сварочных трансформаторов, распределительных устройств (РУ). Отказы трансформаторов и РУ. Осмотры, вывод в ремонт.

Техническое обслуживание и текущий ремонт трансформаторных подстанций. Способы повышения эксплуатационной надёжности. Эксплуатация трансформаторного масла. Сушка трансформаторов потребительских подстанций. Техническое обслуживание и текущий ремонт РУ.

Эксплуатация электрических машин. Испытание и наладка электрических машин. Причины отказов. Техническое обслуживание и текущий ремонт электрических машин. Способы повышения эксплуатационной надежности электроприводов. Особенности эксплуатации погружных электродвигателей и генераторов резервных электростанций.

Эксплуатация электротехнологического оборудования. Эксплуатация электропроводок. Эксплуатация осветительных и облучательных установок. Эксплуатация электронагревательных установок.

Эксплуатация пускозащитной аппаратуры и средств автоматики. Повышение эксплуатационной надёжности аппаратуры защиты, управления и автоматики.

5.5. Эксплуатация теплогенерирующих установок

Правила безопасной эксплуатации котельных установок. Персонал котельной и его обязанности. Эксплуатация стационарных паровых котлов.

Эксплуатация электрокотлов. Виды и конструкции электрокотлов. Тепломеханическая и электрическая части котельных с электрокотлами.

Эксплуатация теплогенераторов и калориферов. Основные операции по обслуживанию теплогенераторов. Особенности эксплуатации калориферов.

Эксплуатация автономных электростанций с двигателями внутреннего сгорания. Основные технические требования к электроагрегатам и первичным двигателям.

- Лабораторный практикум

| № п/п | Наименование лабораторных работ | Кол – во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исследование факторов, влияющих на коэффициент мощности силовых установок | 4 |
| 2 | Влияние несимметрии напряжений питающей сети на работу асинхронных электродвигателей | 4 |
| 3 | Поиск неисправностей и наладка схемы управления регулируемого электропривода систем микроклимата | 4 |
| 4 | Исследование защиты электроустановок от обрыва фазы в питающей сети | 4 |
| 5 | Эксплуатация и диагностика осветительных установок и щитов управления | 4 |
| 6 | Настройка тепловых реле | 4 |
| 7 | Испытание и настройка пускозащитной аппаратуры на стендах | 4 |
| 8 | Защита электрооборудования от аварийных режимов автоматическими выключателями. Снятие защитных характеристик, расчёт параметров | 4 |
|  | Всего за семестр | 32 |

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

  - Рекомендуемая литература

а) основная

1. Амерханов Р.А., Ерошенко Г.П., Шелиманова Е.В. Эксплуатация теплоэнергетических установок и систем. – М.: Энергоатомиздат, 2008. – 448 с.

2. Ерошенко Г.П., Медведько Ю.А., Таранов М.А.  Эксплуатация энергооборудования сельскохозяйственных предприятий. – Ростов-на-Дону: Терра, 2001.-327 с.

3. Медведев А.А., Суворов С.А., Лавров В.А. Эксплуатация электрооборудования в сельском хозяйстве. Учебник для вузов. – М.: Росинформагротех, 2013. – 226 с.

4. Пястолов А.А., Ерошенко Г.П. Эксплуатация электрооборудования. – М.: Агропромиздат, 1990.

5. Таранов М.А., Хорольский В.Я., Жданов В.Г., Медведько Ю.А.  Курсовое проектирование по эксплуатации электрооборудования. – Зерноград, 2000.

б) дополнительная

1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7-е изд. – М.: Энергоатомиздат, 2010.

2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 6-е изд. – М.: Энергоатомиздат, 1998.

3. Система планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания электрооборудования сельскохозяйственных предприятий. – М.: Агропромиздат, 1986.

4. Справочник инженера-электрика сельскохозяйственного производства. – М.: Информагротех, 1999.-279 с.

  - Средства обеспечения освоения дисциплины

а) лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

При изучении дисциплины и выполнении курсового проекта используется сеть Интернет. Поиск информации осуществляется в сети при помощи поисковых систем, а также на сайтах электротехнических компаний.

- Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для изучения студентами дисциплины создана специализированная учебная аудитория.

| № п/п | Перечень оборудования в специализированной учебной аудитории | Тип, марка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стенд для проведения лабораторных занятий по курсу «Электрооборудование» |  | 2 |
| 2 | Трансформатор силовой | ТМ-25 кВА | 1 |
| 3 | Разъединитель линейный | РЛНД-10 кВ | 1 |
| 4 | Трансформатор напряжения | НАМИ-10 | 1 |
| 5 | Мегаомметр | Ф4102/2-М | 1 |
| 6 | Комплект измерительный | К505 | 1 |
| 7 | Образцы сталеалюминиевых и алюминиевых проводов различных сечений |  |  |
| 8 | Образцы проводов СИП различных сечений |  |  |
| 9 | Образцы фарфоровых и стеклянных изоляторов на разные напряжения |  |  |
| 10 | Линейная арматура для ВЛ |  |  |
| 11 | Автоматический воздушный выключатель | А3726 | 2 |
| 12 | Автоматический воздушный выключатель | ВА57Ф35 | 1 |
| 13 | Высоковольтные предохранители | ПН-10 | 3 |
| 14 | Образцы различных реле |  | 15 |
| 15 | Трансформаторы тока |  | 3 |
| 16 | Трубчатый разрядник | РТФ-10-0,2 | 1 |
| 17 | Вентильный разрядник |  | 3 |
| 18 | Рубильник | АС-21Е | 1 |
| 19 | Комплект арматуры для СИП |  |  |

- Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

При реализации программы дисциплины «Теория эксплуатации электро- и теплоэнергетических установок и систем» используются различные образовательные технологии.

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и лабораторных занятий. Планируется и контролируется самостоятельная работа студентов, которая включает в себя подготовку к лекциям и лабораторным занятиям, подготовку к зачету, а также самостоятельного изучения некоторых разделов дисциплины и выполнения курсового проекта. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме (моделирование и решение режимных задач и проч.) должен составлять не менее 20% аудиторных занятий.

Аннотация дисциплины

«Теория эксплуатации электро- и теплоэнергетических установок и систем»»

Целью дисциплины является формирование у студентов представления об экономических и социально-экологических проблемах топливно-энергетического комплекса объектов АПК, изучение методологических, законодательных и нормативных аспектов энергосбережения и средств повышения эффективности использования энергоресурсов.

Таблица 2 – Сведения о компетенциях и результатах обучения, формируемых дисциплиной «Теория эксплуатации электро- и теплоэнергетических установок и систем»

| Содержание компетенций, формируемых полностью или частично дисциплиной | Коды компетенций в соответствии с ФГОС ВПО | Перечень результатов обучения, формируемых дисциплиной |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По завершении изучения данной дисциплины выпускник должен |  |  |
|  |  | знать | уметь | владеть |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений в области технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной продукции | ПК-7 | Методики сбора и обработки исходных данных для организации рационального обслуживания эл. оборудования | Использовать на практике методики сбора и обработки первичной информации. | Существую-щим программным обеспечением обработки данных |
| Способность и готовность организовывать самостоятельную и научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в инженерно-технической сфере агропромышлен-ного комплекса | ПК-9 | Основные законы и правила организации труда коллективов исполнителей, правила организации технической эксплуатации эл. оборудования | Применять на практике типовые технологии эксплуатации эл. оборудования | Практическими приемами по организации эксплуатации эл. оборудования |

Трудоемкость дисциплины по видам занятий, реализуемых согласно учебному плану направления подготовки 110800 – Агроинженерия,  следующая

| Вид занятий | Форма обучения - очная |
| --- | --- |
|  | Программа подготовки - полная |
| - Аудиторные занятия, часов, в том числе: | 50 |
| - Лекции | 2 |
| - Лабораторные работы | 32 |
| - Практические занятия | 16 |
| - Самостоятельная работа, часов | 58 |
| Всего часов | 108 |
| Общая трудоемкость, зачетных единиц | 3 |